|  | INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42 |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 9 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 53/2017

na dostawę

i montaż klimatyzatorów typu split

dla

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69                                   REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Władysław Zarudzki

e-mail: w.zarudzki@nencki.gov.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest:

dostawa i usługa montażu (wykonanie instalacji freonowej i elektrycznej zasilającej) oraz uruchomienie klimatyzatorów typu split wg poniższego wykazu:

- Klimatyzator ścienny o mocy ok 2,5 kW w pomieszczeniu 04 (parter)

- Klimatyzator ścienny o mocy ok 3 kW w pomieszczeniu 243 ( 2p.)

- Klimatyzator ścienny o mocy ok 3 kW w pomieszczeniu 243a (2p.)

- Klimatyzator ścienny o mocy ok 3 kW w pomieszczeniu 239 (2p.)

Jednostki zewnętrzne na elewacji

Klimatyzatory muszą pracować również w warunkach zimowych w ruchu ciągłym 24 godz./doba, 365 dni w roku

- Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty ma obejmować: Dostawę , montaż uruchomienie i gwarancję.

- Termin realizacji zamówienia

Oraz po wybraniu najkorzystniejszej oferty, Wykonawca dostarcza do Zamawiającego przed popisaniem umowy:

- Skan zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- Skan zaświadczenia REGON

- Skan zaświadczenia o nadaniu NIP

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 19 czerwca , godz.10:00

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres:

w.zarudzki@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości:

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu split

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Waga kryterium ceny -60%

- Waga kryterium gwarancja –20% przy punktacji udzielanej gwarancji:

24 miesiące- 0pkt

36-10 pkt

48-20 pkt

- Waga kryterium „praca zimą” -20% przy punktacji: tak-20pkt, nie-0pkt

- Dodatkowe informacje

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

- O wyborze oferty decyduje łączna cena oraz długość okresu gwarancji 80% cena do 20% okres gwarancji

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

| LP | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Cena PLN netto/brutto | Uwagi/punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klimatyzator ścienny o mocy ok 2,5 kW w pomieszczeniu 04 |  |  |  |
| 2. | Klimatyzator ścienny o mocy ok 3 kW w pomieszczeniu 243 |  |  |  |
| 3. | Klimatyzator ścienny o mocy ok 3 kW w pomieszczeniu 243a |  |  |  |
| 4. | Klimatyzator ścienny o mocy ok 3 kW w pomieszczeniu 239 |  |  |  |
| 5. | Praca w warunkach zimowych |  |  |  |
| 6. | Jednostki zewnętrzne na elewacji |  |  |  |
| 7. | Gwarancja min 24 mieś. |  |  |  |
| 8. | Gwarancja 36 mieś. |  |  |  |
| 9. | Gwarancja min 48 mieś. |  |  |  |

………………………………………………………………………………

Data, podpis Wykonawcy