INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ        Polskiej Akademii Nauk

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska

tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42

Warszawa, dnia 14. 06. 2017r.

Zapytanie ofertowe nr 57/2017

na dostawę

Wytwornicy lodu w płatkach

do

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69 REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Władysław Zarudzki

e-mail: w.zarudzki@nencki.gov.pl

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 06 lipca2017 r., godz. 10:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wytwornicy lodu w płatkach o wydajności min. 100-120 kg/24h, pojemność zasobnika na lód min. 30-40 kg, chłodzenie powietrzem, szerokość nie większa niż  70 cm, gwarancja min. 24 miesiące, ewentualne naprawy w okresie gwarancji - u Zamawiającego

II. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia:

Cena oferty ma obejmować:

Całkowity koszt dostawy wytwornicy lodu w płatkach 1szt. o wydajności min. 100-120 kg/24h, pojemność zasobnika na lód 30-40 kg, chłodzenie powietrzem, szerokość do 70 cm, gwarancja min.  24 miesiące  z naprawami u Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy

Po wybraniu oferty  Wykonawca przekazuje do Zamawiającego:

- Skan zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- Skan zaświadczenia REGON

- Skan zaświadczenia o nadaniu NIP

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: w.zarudzki@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Dostawa wytwornicy do lodu w płatkach

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów technicznych zamówienia. W przypadku ofert o zbliżonej (do 10%) cenie decydować będzie okres gwarancji.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

| LP. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | CENA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytwornica lodu płatkowego min. 100-120 kg/24h |  |  |  |
| 2. | Pojemność zasobnika lodu min.30-40 kg |  |  |  |
| 3. | Wymiary: szer. do 70 cm |  |  |  |
| 4. | Chłodzenie powietrzem |  |  |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 mies. z naprawami u Zamawiającego |  |  |  |

Nazwa urządzenia,  producent…………………………………………..

Termin realizacji zamówienia:……………………………………….

Okres gwarancji:…………………………………………………………….

.……………………………………                                                 ……………………………………….

Miejscowość, data                                                    podpis i pieczęć Wykonawcy