|  | INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42 |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 9 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 50/2017

na dostawę

komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa

do

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69                                   REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: prof. Urszula Sławińska

e-mail: u.slawinska@nencki.gov.pl

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 23 czerwca 2017 r., godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest  komora laminarna II klasy bezpieczeństwa do hodowli tkankowej

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty

ma obejmować:

Komorę laminarną II klasy bezpieczeństwa BIOHAZARD z:

- europejskim certyfikatem bezpieczeństwa mikrobiologicznego

- panelem kontrolnym z alarmem nieprawidłowej prędkości przepływu powietrza, nieprawidłowej pozycji okna, stopień zużycia filtrów

- przepływem powietrza laminarnym, pionowym

- szerokości roboczej komory ok 1200 mm

- wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej

- ze światłem białym, bezcieniowym

- zintegrowaną lampa UV

- co najmniej jednym gniazdem elektrycznym

- szybą frontową podnoszoną, ustawioną pod katem do blatu roboczego

- cechującą się cichą i ergonomiczną pracą

- instalacją i szkoleniem

- gwarancją 36 miesięcy

- Termin realizacji zamówienia

- Skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP dostarczy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.zawadzka@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: oferta na komorę laminarną

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów technicznych zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

| LP. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa BIOHAZARD z europejskim certyfikatem bezpieczeństwa mikrobiologicznego |  |  |
| 2. | Panel kontrolny: alarm nieprawidłowej prędkości przepływu powietrza, nieprawidłowej pozycji okna, stopień zużycia filtrów |  |  |
| 3. | Przepływ powietrza laminarny, pionowy |  |  |
| 4. | Szerokość robocza komory ok 1200 mm |  |  |
| 5. | Wnętrze stal nierdzewna |  |  |
| 6. | Światło białe, bezcieniowe |  |  |
| 7. | Zintegrowana lampa UV |  |  |
| 8. | Co najmniej jedno gniazdo elektryczne |  |  |
| 9. | Szyba frontowa podnoszona ustawiona pod katem do blatu roboczego |  |  |
| 10. | Cicha i ergonomiczna praca |  |  |
| 11. | Instalacja i szkolenie w cenie |  |  |
| 12. | Gwarancja 36 miesięcy |  |  |

Cena urządzenia:…………………………………………………………………………..

Nazwa urządzenia, typu, producenta………………………………………………………..

Termin realizacji zamówienia:……………………………………….

Okres gwarancji:………………….

……………………………………………                      …….……………………………………

Miejscowość, data                                   Podpis i pieczęć Wykonawcy