|  | INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42 |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 05 lipca 2017

Zapytanie ofertowe nr 65/2017

na dostawę i montaż klimatyzatorów typu SPLIT

dla

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093),

NIP:525-000-92-69,

REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Władysław Zarudzki

e-mail: w.zarudzki@nencki.gov.pl

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 17 lipca 2017 roku godz.10:00

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest  :

Dostawa i montaż (wykonanie instalacji freonowej, skroplin i elektrycznej zasilającej) oraz uruchomienie klimatyzatorów typu split ścienny wg poniższego wykazu:

- klimatyzator ścienny o mocy ok. 5 kW w pomieszczeniu 219 (2p) – jednostka zewnętrzna na elewacji

- klimatyzator ścienny o mocy ok. 5 kW w pomieszczeniu 221 (2p) – jednostka zewnętrzna na elewacji

- klimatyzator ścienny o mocy ok. 5 kW w pomieszczeniu 223 (2p) – jednostka zewnętrzna na elewacji

- klimatyzator ścienny o mocy ok. 5 kW w pomieszczeniu 228a (2p) – jednostka zewnętrzna na wentylowanym strychu (długość instalacji ok 20m poziom + ok. 4 m do góry)

- klimatyzator ścienny o mocy ok. 3,5 kW w pomieszczeniu 133b (1p) – jednostka zewnętrzna na elewacji

Klimatyzatory muszą pracować (chłodzenie) również w warunkach zimowych w ruchu ciągłym 24 godz./doba 365 dni/rok

- Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty ma obejmować: Dostawę, montaż, uruchomienie i gwarancję w tym koszt obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych

- Termin realizacji zamówienia

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza  dostarcza do Zamawiającego przed podpisaniem umowy

- Kopie zaświadczenia: o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  REGON,  o nadaniu NIP oraz

- Kopie zaświadczenia kwalifikacji do wykonywania prac z czynnikami chłodniczymi

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: w.zarudzki@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu split lipiec 2017

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny i gwarancji  przy spełnieniu (tak/nie) wymogów technicznych zamówienia.

- Waga kryterium ceny: 80%

- Waga kryterium: gwarancja 20% przy punktacji udzielanej gwarancji:

- 24 miesiące - 0 pkt. proc.

- 36 miesięcy – 10 pkt. proc.

- 48 miesięcy - 20 pkt. proc

- Dodatkowe informacje

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:…………………………………………………………………………...

Kontakt:……………………………………………………………………………….

Termin wykonania zamówienia:………………………………………….

| LP. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | CENA | UWAGI/punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | klimatyzator ścienny o mocy ok. 5 kW w pomieszczeniu 219 |  |  |  |
| 2. | klimatyzator ścienny o mocy ok. 5 kW w pomieszczeniu 221 |  |  |  |
| 3. | klimatyzator ścienny o mocy ok. 5 kW w pomieszczeniu 223 |  |  |  |
| 4. | klimatyzator ścienny o mocy ok. 5 kW w pomieszczeniu 228a |  |  |  |
| 5. | klimatyzator ścienny o mocy ok. 3,5 kW w pomieszczeniu 133b |  |  |  |
| 6. | Praca całoroczna |  |  |  |
| 7. | Gwarancja nin. 24 mies. |  |  |  |
| 8. | Gwarancja 36 mies. |  |  |  |
| 9. | Gwarancja 48 mies. |  |  |  |
| 10 | Koszt obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych dla 4 szt. klimatyzatorów |  |  |  |

……………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy