|  | INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42 |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 13.07. 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 67/2017

na dostawę

kompletu oświetlaczy do eksperymentu fMRI

do

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69                                   REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Bartosz Kossowski

e-mail: b.kossowski@nencki.gov.pl.

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 20.07. 2017 r., godz.  12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest  komplet oświetlaczy do eksperymentu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty   ma obejmować:

- 2 oświetlacze składający się z 2 modułów (każdy) o powierzchni świecącej 90x90 mm do pracy poza skanerem MR,

- oświetlacz do skanera MR zbudowany z źródła światła znajdującego się poza klatką Faradaya oraz układu optycznego przystosowanego do pracy wewnątrz skanera MR,

- długość światła generowana przez układy powinna wynosić 470 nm, 505 nm, 630 nm +/- 10 nm i szerokości połówkowej widma maksymalnie 40 nm,

- regulowana irradiancja oświetlenia (minimalnie 1 mW/cm2 w odległości 20 cm),

- interfejs sterujący oświetleniem RS232 lub USB,

- gwarancja min 12 miesięcy,

- kalibracja urządzenia w miejscu pracy,

- instalacja oraz szkolenie z obsługi.

- Termin realizacji zamówienia

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: b.kossowski@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Oświetlenie do eksperymentu fMRI

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów technicznych zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Dane Wykonawcy (nazwa i adres firmy, NIP, Regon):………………………………………………

| LP. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | CENA (netto) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 oświetlacze do pracy poza skanerem MR o założonych parametrach |  |  |  |
| 2. | Oświetlacz do skanera MR o założonych parametrach |  |  |  |
| 3. | Kalibracja urządzenia w miejscu pracy |  |  |  |
| 4. | Instalacja i szkolenie z obsługi |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia:……………………………………….

Okres gwarancji:…………………………………………………………….

……………………………………………                      …….……………………………………

Miejscowość, data                                   Podpis i pieczęć Wykonawcy