|  | INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42 |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 17.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 68/2017

na serwis zaplecza technicznego Zwierzętarni

do

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP: 525-000-92-69  REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Aleksandra Bartelik

e-mail: a.bartelik@nencki.gov.pl

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia  25 lipca 2017 r., godz. 12.00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest

1. Roczny serwis zaplecza technicznego zwierzętarni (regularne wizyty serwisowe co 2 m-ce) oraz naprawy zgłaszanych usterek , obejmujący:

a).  2 zmywarki klatkowe

b).  2 zmywarki butelkowe

c).  5 stacji wymiany klatek (CS5Evo, CS5, BS60) - szacunkowo w roku wymiana ogółem: 10 filtrów wstępnych wlotowych, 20 filtrów wstępnych wylotowych, 5 filtrów HEPA wlotowych i 5 filtrów HEPA wylotowych

d). 3 stacje usuwania ściółki  (DS36L Tecniplast) – szacunkowo w roku wymiana ogółem: 12 filtrów wstępnych, 3 workowych i 3 filtrów HEPA

2. Dostawa detergentów kwasowych i zasadowych do zmywarek klatkowych i butelkowych, karty charakterystyki detergentów załączone do oferty (szacunkowe zużycie roczne: detergent zasadowy w opakowaniu 25 kg – 20 szt., detergent kwasowy w opakowaniu 25 kg – 20 szt.)

3. Rok gwarancji na wykonaną usługę

4. Czas reakcji na zgłoszenie usterki, rozumiany jako diagnoza i naprawa uszkodzenia od momentu zgłoszenia: do 3 dni roboczych

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

1. Oferta powinna zawierać następujące informacje:

a) Cenę oferty która ma obejmować:

- koszt usług serwisowych wraz z kosztami dojazdu

- koszt zużywalnych części zamiennych, w przeliczeniu na sztukę/opakowanie: detergenty kwasowe i zasadowe, filtry wstępne (wlotowe i wylotowe), filtry workowe i HEPA

b) wymagany czas reakcji na zgłoszenie usterki drogą mailową, rozumiany jako diagnoza i naprawa uszkodzenia od momentu zgłoszenia: do 3 dni roboczych

Dokumenty: Skany zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  REGON, o nadaniu NIP przesyła wybrany Wykonawca: –po ogłoszeniu wyboru oferty, przed podpisaniem umowy

Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.bartelik@nencki.gov.pl, lub w formie papierowej  przesłane na adres INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, PAN,  ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa,

Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości:  serwis zaplecza technicznego zwierzętarni

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (waga kryterium 80%) i kryterium czasu reakcji na zgłoszenie usterki (waga kryterium 20%) przy spełnieniu wszystkich wymogów zamówienia. Czas reakcji oceniany będzie  w następujący sposób: 3 dni robocze - 0pkt, 2 dni robocze - 10pkt, do 24 godzin - 20pkt (max)

III. Dodatkowe informacje:

W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Dane firmy (nazwa, adres, Nip,  nazwisko i numer osoby do kontaktu w  sprawie zamówienia)……………………………………………………………………………………………….

| LP. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI/ punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roczny serwis zaplecza technicznego zwierzętarni (regularne wizyty serwisowe co 2 m-ce) oraz naprawy zgłaszanych usterek , obejmujący: a). 2 zmywarki klatkowe b). 2 zmywarki butelkowe c). 5 stacji wymiany klatek (CS5Evo, CS5, BS60) - szacunkowo w roku wymiana ogółem: 10 filtrów wstępnych wlotowych, 20 filtrów wstępnych wylotowych, 5 filtrów HEPA wlotowych i 5 filtrów HEPA wylotowych d). 3 stacje usuwania ściółki (DS36L Tecniplast) – szacunkowo w roku wymiana ogółem: 12 filtrów wstępnych, 3 workowych i 3 filtrów HEPA |  |  |
| 2. | Dostawa detergentów kwasowych i zasadowych do zmywarek klatkowych i butelkowych, karty charakterystyki detergentów załączone do oferty (szacunkowe zużycie roczne: detergent zasadowy w opakowaniu 25 kg – 20 szt., detergent kwasowy w opakowaniu 25 kg – 20 szt.) |  |  |
| 3. | Gwarancja na wykonaną usługę (podać okres gwarancji) |  |  |
| 4. | Czas reakcji na zgłoszenie usterki, rozumiany jako diagnoza i naprawa uszkodzenia od momentu zgłoszenia (podać) |  |  |
|  | Całkowita cena usługi wraz z kosztami zużywalnych części zamiennych, opisanych w pkt 1 i pkt 2 |  |  |

……………………………………………                    		    …….……………………………………

Miejscowość, data                                  			 Podpis i pieczęć Wykonawcy