|  | INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42 |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 30 lipca 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 72 /2017

na zamówienie

kompletnych klatek dla gryzoni

do

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,  z siedzibą przy

ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69,  REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Aleksandra Bartelik , e-mail: a.bartelik@nencki.gov.pl

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia  7 sierpnia 2017 r., godz. 10.00

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  są:

- Kompletna klatka IVC z polisulfonu o powierzchni podłogi 1500 cm2. Kompatybilna do systemów IVC Blue Line firmy TECNIPLAST – 40 szt.

- Butelka o pojemności 650 - 750 ml, wykonana z polisulfonu, z uszczelką silikonową i kapslem ze stali nierdzewnej, o długości noska 60 – 65 mm, kompatybilna do w/w klatki – 40 szt.

- Nylonowa tabliczka do kart opisowych, pozioma z haczykiem – 40 szt.

- Zatrzask z uchwytem (do w/w klatek), - 40 szt.

- Okres gwarancji minimum 3 lata

- Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać następujące informacje:

a)	dokumenty: posiadane certyfikaty i foldery

b)	cenę oferty, która ma obejmować:

- Koszt pojedynczych elementów

- Koszt dostawy

c) 	termin realizacji zamówienia:  do 8 tygodni

Dokumenty: Skany zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  REGON, o nadaniu NIP przesyła wybrany Wykonawca: –po ogłoszeniu wyboru oferty, przed podpisaniem umowy

Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.bartelik@nencki.gov.pl, lub w formie papierowej  przesłane na adres INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, PAN,  ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa,

Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości:  klatki dla gryzoni

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (waga kryterium 80%) i kryterium terminu realizacji zamówienia (waga kryterium 20%) przy spełnieniu wszystkich wymogów zamówienia. Termin realizacji zamówienia oceniany będzie  w następujący sposób: 8 tygodni - 0pkt, 6 tygodni - 10pkt, do 4 tygodni - 20pkt (max)

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Dane firmy (nazwa, adres, NIP,  nazwisko i numer osoby do kontaktu w  sprawie zamówienia)……………………………………………………………………………………………….

| LP. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | CENA Brutto (PLN) | UWAGI/ punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompletna klatka IVC z polisulfonu o powierzchni podłogi 1500 cm2. Kompatybilna do systemów IVC Blue Line firmy TECNIPLAST – 40 szt. |  |  |  |
| 2. | Butelka o pojemności 650 - 750 ml, wykonana z polisulfonu, z uszczelką silikonową i kapslem ze stali nierdzewnej, o długości noska 60 – 65 mm, kompatybilna do w/w klatki – 40 szt. |  |  |  |
| 3. | Nylonowa tabliczka do kart opisowych, pozioma z haczykiem – 40 szt. |  |  |  |
| 4. | Zatrzask z uchwytem (do w/w klatek), - 40 szt. |  |  |  |
| 5. | Okres gwarancji min. 3 lata |  |  |  |
| 6. | Dostawa |  |  |  |
| 7. | Termin realizacji zamówienia (podać) |  |  |  |
|  | Całkowita kwota zamówienia włącznie z dostawą |  |  |  |

……………………………………………                      ………………………………………

Miejscowość, data                                                                    Podpis i pieczęć Wykonawcy