|  | INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42 |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 5 września 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 74/2017

na dostawę

Drukarki 3D z 3-letnim nadzorem nad eksploatacją

do

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69                                   REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Katarzyna Jednoróg

e-mail: k.jednorog@nencki.gov.pl

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 15 września 2017 r., godz. 10:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest:

„Drukarka 3D z 3-letnim nadzorem nad eksploatacją”

Sprzęt musi spełniać następujące wymagania:

- obszar roboczy: od 200 x 200 x 180 mm do 200 x 200 x 200 mm

- rozdzielczość: 90-400 mikronów

- forma materiału: szpula

- dokładność ruchu pozycjonowania: nie większa niż 1,5 mikrona

- dokładność pozycjonowania osi X/Y: nie większa niż 1,5 mikrona

- dokładność pozycjonowania kroku osi Z: nie większa niż 1,25 mikrona

- perforowana podgrzewana platforma

- obsługa zarówno dedykowanych jak i zewnętrznych materiałów

- maksymalna temperatura platformy: 110°C

- obsługiwane systemy operacyjne: Mac OSX / Windows 7 i nowsze

Sprzęt musi być objęty 2-letnią gwarancją, zawierać 2 dodatkowe komplety podzespołów (platforma, dysza, hotend) oraz 40kg filamentów. Oferta ma obejmować montaż/instalację sprzętu wraz ze szkoleniem w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty  
         ma obejmować: (Drukarkę 3D łącznie z dodatkowymi kompletami podzespołów, filamentów, instalacją/montażem, szkoleniem i 2 letnią gwarancją)

- Termin realizacji zamówienia:

- Skany  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP dostarczy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: k.jednorog@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Drukarka 3D

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy

- Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z następującymi kryteriami: cena- waga kryterium 100%. Rozpatrywane będą tylko te oferty które oferują opisane parametry, oferty nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.

- III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i model urządzenia, producent, rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

| LP. | OPIS Wymaganych parametrów | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka 3D obszar roboczy: od 200 x 200 x 180 mm do 200 x 200 x 200 mm |  |
| 2. | rozdzielczość: 90-400 mikronów |  |
| 3. | forma materiału: szpula |  |
| 4. | dokładność ruchu pozycjonowania: nie większa niż 1,5 mikrona |  |
| 5. | dokładność pozycjonowania osi X/Y: nie większa niż 1,5 mikrona |  |
| 6. | dokładność pozycjonowania kroku osi Z: nie większa niż 1,25 mikrona |  |
| 7. | perforowana podgrzewana platforma |  |
| 8. | obsługa zarówno dedykowanych jak i zewnętrznych materiałów |  |
| 9. | maksymalna temperatura platformy: 110°C |  |
| 10. | obsługiwane systemy operacyjne: Mac OSX / Windows 7 i nowsze |  |
| 11. | 2 dodatkowe komplety podzespołów (platforma, dysza, hotend) |  |
| 12. | 40kg filamentów |  |
| 13. | instalacja/montaż oraz 3 godzinne szkolenie dla 5 osób |  |
| 14. | 2-letnia gwarancja obejmująca układ elektroniczny drukarki |  |

Cena urządzenia: netto:…………………+…..VAT, brutto…………………………

Termin realizacji zamówienia:……………………………………….

Okres gwarancji:…………………………………………………………….

……………………………………………                      …….……………………………………

Miejscowość, data                                   Podpis i pieczęć Wykonawcy