|  | INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42 |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 01 września 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 76/2017

na dostawę

Komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa

do

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69                                   REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Magdalena Wołczyk

e-mail: m.wolczyk@nencki.gov.pl

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia  11 września 2017 r., godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa

Sprzęt musi spełniać następujące wymagania:

- obszar roboczy wewnętrzny o max 950 mm szerokości

- pionowy, laminarny przepływ powietrza

- minimum 2 filtry HEPA, II klasa bezpieczeństwa

- panel sterowania dotykowy, ze wskaźnikiem czasu pracy lampy UV oraz zużycia filtrów

- funkcja stand-by, z jednoczesnym ograniczeniem zużycia energii

- szyba frontowa skośna, przesuwana elektrycznie

- poziom hałasu <60 dB

- wyposażenie: minimum 2 gniazda elektryczne, lampa UV, blat roboczy ze stali nierdzewnej (autoklawowalny), dedykowana podstawa

Sprzęt musi być objęty 3 letnią gwarancją. Oferent musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Oferta musi obejmować transport, montaż wraz ze szkoleniem w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN. Czas realizacji do 4 tygodni.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

1. Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty  
         ma obejmować: (Komorę laminarną II klasy bezpieczeństwa wraz z wyposażeniem i podstawą, łącznie z transportem, instalacją/montażem, szkoleniem i 36 miesięczną gwarancją)

- Termin realizacji zamówienia

- Skany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, n zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP dostarczy wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca, przed podpisaniem umowy.

Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.wolczyk@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: komora laminarna II klasy bezpieczeństwa

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu (tak/nie) wymogów technicznych zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy………………………………………………….

Osoba do kontaktów…………………………………………………………….

| LP. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | CENA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa |  |  |  |
|  | obszar roboczy wewnętrzny o max 950 mm szerokości |  |  |  |
|  | pionowy, laminarny przepływ powietrza |  |  |  |
|  | minimum 2 filtry HEPA |  |  |  |
|  | II klasa bezpieczeństwa |  |  |  |
|  | panel sterowania dotykowy, ze wskaźnikiem czasu pracy lampy UV oraz zużycia filtrów |  |  |  |
|  | funkcja stand-by, z jednoczesnym ograniczeniem zużycia energii |  |  |  |
|  | szyba frontowa skośna, przesuwana elektrycznie |  |  |  |
|  | poziom hałasu <60 dB |  |  |  |
|  | wyposażenie: minimum 2 gniazda elektryczne, lampa UV, blat roboczy ze stali nierdzewnej (autoklawowalny), dedykowana podstawa |  |  |  |
|  | 3 lata gwarancji |  |  |  |
|  | instalacja/montaż |  |  |  |
|  | szkolenie |  |  |  |
|  | Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni |  |  |  |

……………………………………………                      …….……………………………………

Miejscowość, data                                   Podpis i pieczęć Wykonawcy