|  | INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42 |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 14.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 80/2017

na dostawę

Mikroskopu

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Piotr Michaluk
e-mail: p.michaluk@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 22.09.2017,  do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: mikroskop wraz z instalacją i szkoleniem, gwarancją 12 miesięcy.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty  
         ma obejmować:

Mikroskop prosty typu „fixed stage”z głowicą umożliwiającą montaż co najmniej 2 obiektywów. Statyw mikroskopu musi być przystosowany do wykorzystania kontrastu gradientoweg Dodt’a i DIC. Mikroskop musi posiadać Lampę halogenową do światła przechodzącego wraz z zewnętrznym zasilaczem i mieć możliwość zainstalowania oświetlenia do fluorescencji oraz możliwość zamontowania kamery. Mikroskop musi być wyposażony w obiektyw 5x/0.16 z dystansem roboczym 18.5mm, oraz układ zapobiegający dostawaniu się wody do kondensora. Oferta musi też obejmować instalację, szkolenie, gwarancję 12 miesięcy. Termin realizacji zamówienia: 7 tygodni.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: p.michaluk@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: mikroskop

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów technicznych zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy         z najlepszymi Oferentami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Oferentów.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS: Nazwa, model i producent mikroskopu: …………………………………………………………………. …………………………………………………………………… ………………………………………………………………….. | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop prosty typu „fixed stage”, w którym którym zmiana płaszczyzny ostrości odbywa się poprzez ruch głowicy z obiektywami |  |  |
| 2. | Statyw przystosowany do wykorzystania kontrastu gradientowego Dodt’a, kontrastu DIC oraz IR DIC |  |  |
| 3. | Głowica umożliwiająca montaż co najmniej 2 obiektywów, pozwalająca na pracę z obiektywami zanurzeniowymi |  |  |
| 4. | Układ zapobiegający dostawaniu się wody do kondensora przy pracy z obiektywami wodnymi |  |  |
| 5. | Możliwość zainstalowania oświetlenia do fluorescencji |  |  |
| 6. | Możliwośc zamontowania kamery |  |  |
| 7. | Lampa halogenowa do światła przechodzącego wraz z zewnętrznym zasilaczem |  |  |
| 8. | Obiektyw planarny fluorytowy lub apochromatyczny, korygowany na nieskończoność o powiększeniu 5x, minimalnej apreturze – 0,16 i minimalnej odległości roboczej: 18,5mm |  |  |
| 9. | Instalacja |  |  |
| 10. | Szkolenie |  |  |
| 11. | Gwarancja 12 miesięcy |  |  |
| 12. | Termin realizacji zamówienia: 7 tygodni |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………                      		 …………………………………………

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy