Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

__________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 24.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 86/2017

na dostawę

Kamery sCMOS wraz z komputerem do obrazowania

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Piotr Michaluk

e-mail: p.michaluk@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia…29.10.2017,  do godz. 15:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: kamera CMOS z komputerem

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Kamera z matrycą sCMOS, o rozdzielczości 2048 x 2048 pixeli i rozmiarze pixela – 6,5 m x 6,5 m, pozwalająca na szybką akwizycję z prędkością 100 klatek na sekundę. Kamera musi posiadać złącze typu – C pozwalające na montaż kamery przy mikroskopie oraz posiadać możliwość zewnętrznego uruchamiania. Matryca kamery powinna mieć zakres dynamiczny 30 000:1 lub większy, a pojemność sensora (ang. Full-well Capacity), powinna być co najmniej 30 000 e-. W zestawie powinnna się też znajdować karta PCI pozwalająca na transfer danych z kamery do komputera z szybkością 100 klatek na sekundę. Komputer pozwalający na szybki zapis danych z kamery, powinien posiadać co zajmniej 32 GB RAM,  system operacyjny Windows 8 (64 bit) lub późniejszy oraz wszystkie sterowniki do obsługi kamery. Kamera powinna mieć możliwość obsługi przez oprogramowanie Micro-Manager.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: p.michaluk@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: kamera CMOS z komputerem

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny 100% przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

………………………………………………………………………………..…

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) Liczba punktów otrzymanych | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamera z matrycą sCMOS o rozdzielczości 2048x2048 pixeli, pozwalająca na szybką akwizycję z prędkością 100 klatek na sekundę przy pełnej rozdzielczości |  |  |
| 2. | Rozmiar pixela: 6,5 m x 6,5 m |  |  |
| 3. | Złącze typu - C |  |  |
| 4. | Możliwość zewnątrznego uruchamiania |  |  |
| 5. | Zakres dynamiczny minimum 30 000:1 |  |  |
| 6. | Pojemność sensora (ang. Full-Well Capacity) powinna wynosić co najmniej 30 000 e- |  |  |
| 7. | Karta PCI do kopmputera pozwalająca na transfer danych z kamery z prędkością 100 klatek na sekundę |  |  |
| 8. | Komputer pozwalający na szybki zapis danych z kamery, powinien posiadać co zajmniej 32 GB RAM, system operacyjny Windows 8 (64 bit) lub późniejszy, wszystkie sterowniki do obsługi kamery |  |  |
| 9. | Możliwość obsługiwania pracy kamery przez oprogramowanie Micro-Manager |  |  |
| 10. | Gwarancja 12 miesięcy lub dłuższa |  |  |
| 11. | Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 4 tygodnie |  |  |

Cena netto …………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy