Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

__________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 9.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 83/2017

na dostawę

miniwirówki

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Beata Kaza

e-mail:   b.kaza@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia     16 października,  godz. 16.00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: miniwirówka laboratoryjna o prędkości do 14100 x g z rotorem na 12 miejsc dla probówek typu eppendorf 1,5/2ml.Wirówka powinna automatycznie przeliczać rpm na rcf i mieć możliwość ustawienia czasu wirowania powyżej 60 min. Musi posiadać cyfrowy wyświetlacz czasu i prędkości oraz przycisk „short-spin” do krótkiego wirowania. Klapa wirówki po zakończeniu wirowania musi automatycznie się otwierać. Wirówka nie powinna  przekraczać wymiarów 23x24x12cm (SxGxW) oraz wagi 4,3 kg

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: b.kaza@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: miniwirówka

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi   
       Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
       z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po    
       zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………………:

………………………………………………………………...….

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

| Lp. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość osiągnięcia prędkości 14100 x g |  |  |
| 2. | Rotor na 12 miejsc dla probówek typu eppendorf 1,5/2ml |  |  |
| 3. | Automatyczne przeliczanie rcf na rpm |  |  |
| 4. | Cyfrowy wyświetlacz |  |  |
| 5. | Możliwość ustawienia czasu wirowania powyżej 60 min |  |  |
| 6. | Przycisk „short spin” umożliwiający krótkie wirowanie |  |  |
| 7. | Automatyczne otwieranie klapy wirówki po zakończeniu wirowania |  |  |
| 8. | Wymiary maksymalne wirówki: 23x24x12cm (SxGxW) |  |  |
| 9. | Waga maksymalna 4,3 kg |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………                      		                …………………………………………

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy