Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

__________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 13.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 94/2017

na dostawę

kamery do obrazowania DIC w podczerwieni do zastosowania przy zestawie do nagrań elektrofizjologicznych

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Tomasz Jaworski

e-mail: t.jaworski@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 23.11.2017r.  do godz. 15:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: kamera do obrazowania DIC w podczerwieni do zastosowania przy zestawie do nagrań elektrofizjologicznych., o następujących parametrach:

Posiada sensor monochromatyczny typu CCD z matrycą o rozdzielczości minimum 1024x1024

Posiada przynajmniej 30% wydajność kwantową przy obrazowaniu w bliskiej podczerwieni (800 nm)

Posiada przynajmniej 50% wydajność kwantową przy obrazowaniu w zakresie od 500 nm do 700 nm

Charakteryzuje się możliwością wyświetlania obrazu z częstotliwością przynajmniej 22 klatek na sekundę

Charakteryzuje się minimalnym czasem naświetlania krótszym niż 30s

Posiada interface USB 3.0

Jest kompatybilna z Windows 7.0

Posiada mocowanie optyczne typu C-mount

Produkt powinien być objęty pełną dwuletnią gwarancją

Produkt powinien być objęty instalacją i szkoleniem z obsługi jeżeli wymagane w umowie gwarancyjnej

Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 4 tygodni od momentu podpisania umowy

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia:

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: t.jaworski@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: electrophysiology camera

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny  (waga kryterium 100%) przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

- III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

………………………………………………………………………………..…

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | sensor monochromatyczny typu CCD z matrycą o rozdzielczości minimum 1024x1024 |  |  |
| 2. | przynajmniej 30% wydajność kwantową przy obrazowaniu w bliskiej podczerwieni (800 nm) |  |  |
| 3. | przynajmniej 50% wydajność kwantową przy obrazowaniu w zakresie od 500 nm do 700 nm |  |  |
| 4. | możliwość wyświetlania obrazu z częstotliwością przynajmniej 22 klatek na sekundę |  |  |
| 5. | minimalny czas naświetlania krótszym niż 30s |  |  |
| 6. | interface USB 3.0 |  |  |
| 7. | kompatybilność z Windows 7.0 |  |  |
| 8. | mocowanie optyczne typu C-mount |  |  |
| 9. | Instalacja |  |  |
| 10. | Szkolenie |  |  |
| 11. | Gwarancja 24 miesiące |  |  |
| 12. | Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy