Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

__________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 21 listopada 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 98 /2017

na dostawę

automatycznego licznika komórek

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Barbara Sobiak

e-mail: b.sobiak@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 29.11.2017  do godz. 12:00.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest automatyczny licznik komórek. Powinien on:

- dokonywać pomiaru żywotności komórek z wykorzystanie odczynnika Trypan Blue.

- dokonywać pomiaru w szerokim spectrum wielkości komórek – 6-50µm

- posiadać ekran dotykowy LCD

- ekran dotykowy USB

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: b.sobiak@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Automatyczny licznik komórek - OFERTA

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu:

Nazwa, model i producent…………………………………………:

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | możliwość pomiaru liczby komórek oraz ich żywotności techniką wybarwiania trypanem blue |  |  |
| 2. | pomiar w w szerokim spectrum wielkości komórek – 6-50µm |  |  |
| 3. | ekran dotykowy LCD |  |  |
| 4. | USB |  |  |
| 5. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |  |
| 6. | Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodnie |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ……………………………………………………………..………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………                      		 …………………………………………

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy