Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

__________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 21 listopada 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 97/2017

na dostawę

termomiksera

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Barbara Sobiak

e-mail: b.sobiak@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 29.11.2017,  do godz. 12:00.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest termomikser z blokiem na 40x 1,5/2 ml

Powinien on:

1) zakres regulacji temperatury (°C) –14°C poniżej temp. pokojowej do 100°C

2) szybko dostosowywać się do zadanej temperatury

3) dokładność temperatury (°C) - +/- 0,5C

4) zakres prędkości (obr./min) - 300 – 1500

5) szybkość grzania (°C/min) - 6,5°C

6) posiadać możliwość wymiany bloków grzewczych

7) kolorowy wyświetlacz

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: b.sobiak@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Termomikser - OFERTA

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu:

Nazwa, model i producent…………………………………………:

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) Liczba punktów otrzymanych | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blok grzewczy o wymiarach 40x 1,5/2 ml | Tak |  |
| 2. | Zakres regulacji temperatury (°C) –14°C poniżej temp. pokojowej do 100°C | Tak |  |
| 3. | Dokładność temperatury (°C) - +/- 0,5C | Tak |  |
| 4. | Zakres prędkości (obr./min) - 300 – 1500 | Tak |  |
| 5. | Szybkość grzania (°C/min) - 6,5°C | Tak |  |
| 6. | Możliwość wymiany bloków grzewczych | Tak |  |
| 7 | Kolorowy wyświetlacz | Tak |  |
| 8. | Instalacja | Nie |  |
| 9. | Szkolenie po instalacyjne | Nie |  |
| 10. | Gwarancja min.24 miesiące | Tak |  |
| 11. | Termin realizacji zamówienia: od 4 do 6 tygodni | Tak |  |

Cena netto………………PLN, ………..%VAT…….….PLN

Cena brutto………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

-------------------------        		 			       …………………

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy