Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

__________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 27 listopada 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 99/2017

na dostawę

Wzmacniacza różnicowego z przedwzmacniaczem (active headstage) do rejestracji zewnątrzkomórkowych

do

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69                                   REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Adam Gorlewicz

e-mail: a.gorlewicz@nencki.gov.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest  Wzmacniacz różnicowy z przedwzmacniaczem (active headstage) znamienny tym, że posiada:

napięcie wyjścia w zakresie nie szerszym niż +-10V

złącze wyjścia typu BNC

filtr dolnoprzepustowy w zakresie 0.1-50 kHz

filtr górnoprzepustowy w zakresie 0.1-300 Hz

kontrolę pozycji offsetowej w zakresie nie węższym niż -+600 mV

objęty jest pełną dwuletnią gwarancją wraz z instalacja u Zamawiającego oraz ze szkoleniem poinstalacyjnym .

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 15.12.2017 r., godz. 16:00

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia tj dostawę, wzmacniacza różnicowego opisanego powyżej oraz w tabeli w zał. Nr 1 wraz z instalację  i szkoleniem  poinstalacyjnym

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy do zamawiającego przed podpisaniem umowy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON, oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.gorlewicz@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: wzmacniacz różnicowy

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów technicznych zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:…………………………………….

Osoba do kontaktu: ……………………………………….……….

Nazwa, model i producent…………………………………………:

………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

| LP. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzmacniacz różnicowy z active headstage |  |  |
| 2. | Napięcie wyjścia w zakresie nie szerszym niż +-10V |  |  |
| 3. | złącze wyjścia typu BNC |  |  |
| 4. | filtr dolnoprzepustowy w zakresie 0.1-50 kHz |  |  |
| 5. | filtr górnoprzepustowy w zakresie 0.1-300 Hz |  |  |
| 6. | kontrola pozycji offsetowej w zakresie nie węższym niż -+600 mV |  |  |
| 7. | gwarancja wraz ze szkoleniem i montażem |  |  |

Cena netto…………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto…………………………………………………………………………………….………………PLN

Termin realizacji zamówienia ……………………………………………………………..………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………                      		 …………………………………………

Miejscowość, data                                                Podpis i pieczęć   Wykonawcy