Dział Techniczny, Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2288;

fax: 822 53 42,e-mail:dzialtechniczny@nencki.gov.pl; m.mankowski@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

__________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 15 grudnia 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 104/2017

na usługę

obsługa dekarsko – blacharska budynków

w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Miłosz Skierniewski

e-mail: m.skierniewski@nencki.gov.pl

tel. (48-22) 589 25 29

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 8 stycznia 2018r,  do godz. 14:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: obsługa dekarsko – blacharska wszystkich budowli znajdujących się na terenie siedziby Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Do zakresu prac zalicza się:

- czyszczenie dachów, rynien i rur spustowych z liści, śniegu, sopli i innych zanieczyszczeń,

- naprawa pokryć dachowych budowli, w tym wstawianie łat o pow. do 1m2,

- naprawa lub wymiana rynien i rur spustowych do 2mb w jednym miejscu,

- naprawa lub wymiana obróbek blacharskich,

- ustawianie zgodnie z odpowiednimi przepisami rusztowań, drabin lub stanowisk alpinistycznych,

- zgłaszanie zleceniodawcy zauważonych usterek i nieprawidłowości mogących skutkować awarią,

- wykonywanie innych drobnych prac,

- wywóz odpadów powstałych w trakcie prac,

- Prace należy wykonać na wezwanie zamawiającego, a w przypadku awarii stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia czas reakcji nie może przekroczyć 3 godzin.

- Wizja lokalna odbędzie się 21 grudnia b.r. oraz 4 stycznia 2018  o godzinie 11:00

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.skierniewski@nencki.gov.pl lub osobiście.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: konserwacja dachów

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia (waga kryterium cena – 100%).

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:…………………………………………………………………………….…………….…

Osoba do kontaktu……………………………………………………………….., tel.: ………………………………..

Konserwacja dachów w siedzibie IBD:

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czyszczenie dachów, rynien i rur spustowych (odśnieżanie itp.) |  |  |
| 2. | Naprawa pokryć dachowych do 1m2 |  |  |
| 3. | naprawa lub wymiana rynien i rur spustowych do 2mb |  |  |
| 4. | naprawa lub wymiana obróbek blacharskich |  |  |
| 5. | ustawianie zgodnie z odpowiednimi przepisami rusztowań, drabin lub stanowisk alpinistycznych |  |  |
| 6. | zgłaszanie usterek i nieprawidłowości mogących skutkować awarią |  |  |
| 7. | wykonywanie innych drobnych prac |  |  |
| 8. | wywóz odpadów powstałych w trakcie prac |  |  |
| 9. | czas reakcji do 3 godzin |  |  |
| 10. | Wizja lokalna |  |  |

Cena netto…………………PLN miesięcznie, …………………….PLN za 12 miesięcy, ………..%VAT………………………………PLN miesięcznie

Cena brutto………………………………PLN miesięcznie, ………………………………….PLN za 12 miesięcy.

Termin realizacji: zamówienia 12 miesięcy                                                   Okres gwarancji: -----------------------------------------

……………………………………………………………				        …………………………….….……………………

Miejscowość, data                                                                                     Podpis i pieczęć Wykonawcy