|  | Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42, e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl __________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

Warszawa, dnia19 marca 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 13/2018

na usługę

Konserwacja klimatyzatorów typu split zainstalowanych w budynkach IBD

dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:  Władysław Zarudzki

e-mail: w.zarudzki@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia: 28 marca 2018r.,  do godz. 10:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.   Przeglądy, prace konserwacyjne i sanityzacja 214 szt. klimatyzatorów  typu split zainstalowanych w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej,  wykonywane w okresach kwartalnych.

2. Bieżące usuwanie awarii i usterek.

3.  Kontrola stanu technicznego zainstalowanych urządzeń wykonywane w odstępach jednomiesięcznych.

4.   Założenie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz. U. 2017 poz. 1567 z 23 sierpnia 2017 r.

5. Wymagany czas reakcji w przypadku awarii (rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy) określa się: do 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. Dokładny termin naprawy ustalany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym(osobą do kontaktu po stronie IBD)

6. Wymagane jest utrzymywanie stale aktywnego numeru telefonu      zgłoszeniowego lub poczty e-mail.

7.   Czynności wykonawcy oraz konserwacja potwierdzana będzie przez przedstawiciela Zamawiającego- Protokołem wykonania usługi, będącym podstawą do wystawienia faktury.

8.   Koszty części zamiennych, czynników itp. niezbędnych do naprawy lub usunięcia usterki elementów będą osobno fakturowane po uzgodnieniu zakresu naprawy/wymiany z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

9. Zamówienie może być wykonywane jedynie prze Wykonawcę posiadającego kwalifikacje i certyfikaty zgodne z  ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz. U. 2017 poz. 1567 z 23 sierpnia 2017 r.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: tj. Koszt                         przeglądów, prac konserwacyjnych i kontroli stanu technicznego 214 szt. klimatyzatorów  typu split (zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz. U. 2017 poz. 1567 z 23 sierpnia 2017 r. ), bieżącego usuwania awarii i usterek oraz:                                                                                 a.    koszt środków czystości i dezynfekcyjnych użytych przy pracach konserwacyjnych                                                                                      b.    koszt utylizacji zdemontowanych urządzeń

w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Koszty powyższe nie ulegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy niezależnie od ilości zainstalowanych klimatyzatorów

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres:  w.zarudzki@nencki.gov.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Konserwacja klimatyzatorów typu split

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował

a. kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia: waga kryterium  60%.

b. czas świadczenia usług konserwacyjnych wyspecyfikowanych w zapytaniu,  waga kryterium-20%:  do 5 lat -5 pkt., do 10 lat -10 pkt., do 15 lat -15 pkt, powyżej 15 lat -20 pkt.

c. liczba urządzeń serwisowana w ostatnim roku, (prosimy podać miejsce: nazwę i adres firmy), waga kryterium -20%:  do 20 szt.-0 pkt. do 50 szt. -5 pkt., do 100szt.- 10pkt. do150 szt.- 15 pkt., powyżej 150 szt. -20  pkt.

III. Dodatkowe informacje: celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu | UWAGI/punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kwartalne przeglądy, prace konserwacyjne i sanityzacja zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz. U. 2017 poz. 1567 z 23 sierpnia 2017 r. , oraz bieżące usuwanie awarii i usterek wraz z kosztami środków czystości i dezynfekcyjnych oraz czynników chłodniczych dla 214 szt. klimatyzatorów typu split zainstalowanych w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej |  |  |
| 2 | Comiesięczne przeglądy 214 szt. klimatyzatorów typu split zainstalowanych w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej, oraz bieżące usuwanie awarii i usterek |  |  |
| 3. | Koszt utylizacji |  |  |
| 4 | Czas reakcji w przypadku awarii (rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy) do 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. |  |  |
| 5.. | Utrzymywanie stale aktywnego numeru telefonu zgłoszeniowego lub poczty e-mail |  |  |
| 6 | Pracownicy posiadający odpowiednią wiedzę i wymagane uprawnienia do pracy z używanymi substancjami |  |  |
| 7 | Doświadczenie w zakresie okresowych umów konserwacyjnych dotyczących zamówienia w latach | lat |  |
| 8 | Doświadczenie w zakresie okresowych umów konserwacyjnych dotyczących zamówienia: liczba urządzeń, miejsce: adres i nazwa firmy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | szt. |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

…............................                                                                  ….....................................................

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy