Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

___________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr  19 /2018

na Czytnik Absorbancji

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: mgr Maciej Zadrożny

e-mail: m.zadrozny@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 11.05.2018,  do godz. 23:59

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Czytnik absorbancji dedykowany do odczytu testu Elisa dla płytek 96-dołkowych, zawierający filtr gradientowy z płynnym wyborem długości fali co 1 μm, wbudowaną wytrząsarką oraz dedykowanym oprogramowaniem do odczytywania wyników. Czytnik powinien charakteryzować się precyzją i szybkością odczytu nie przekraczającą 10 sekund, rozmiarami nie większymi niż 30 x 40 x 20 cm oraz wagą poniżej 10 kg. Dostawca w cenie zamówienia powinien zagwarantować transport, instalację i szkolenie z zakresu obsługi urządzenia oraz gwarancję, nie krótszą niż 36 miesięcy.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia:

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.zadrozny@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Oferta na czytnik mikropłytek dla Pracowni Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia  zamieszczonych w tabeli załącznika  Nr 1.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………..

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

| Lp. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | filtr gradientowy z płynnym wyborem długości fali co 1 μm |  |  |  |  |
| 2. | wbudowana wytrząsarka |  |  |  |  |
| 3. | oprogramowanie do odczytywania wyników |  |  |  |  |
| 4. | szybkość odczytu nie przekraczającą 10 sekund |  |  |  |  |
| 5. | niewielkie gabaryty (nie przekraczające 30 x 40 x 20 cm oraz wagą poniżej 10 kg.) |  |  |  |  |
| 6. | transport, instalację i szkolenie z zakresu obsługi |  |  |  |  |
| 7. | gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy |  |  |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….…………..

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy