|  | Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42, e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl __________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 20/2018

na usługę

opieka serwisowa systemów UPS Astrid zasilających systemy informatyczne w budynkach CN A i B

dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:  Władysław Zarudzki

e-mail: w.zarudzki@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia: 7 maja 2018r.,  do godz. 10:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Przeglądy, prace konserwacyjne zestawów podtrzymania zasilania sieci informatycznych w budynkach CN A i B Instytutu Biologii Doświadczalnej,  wykonywane w okresach kwartalnych.

- Bieżące usuwanie awarii i usterek.

- Wymagany czas reakcji w przypadku awarii (rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy) określa się: do 2 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. Dokładny termin naprawy ustalany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym (osobą do kontaktu po stronie IBD)

- Wymagane jest utrzymywanie stale aktywnego  zgłoszeniowego lub poczty e-mail.

- Czynności wykonawcy oraz konserwacja potwierdzana będzie przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem wykonania usługi, będącym podstawą do wystawienia faktury.

- Zapewnienie niezbędnych części zamiennych i elementów eksploatacyjnych niezbędnych do sprawnego działania systemu

- Koszty części zamiennych, eksploatacyjnych itp. niezbędnych do sprawnego działania systemów, naprawy lub usunięcia usterki będą osobno fakturowane po uzgodnieniu zakresu naprawy/wymiany z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: tj.  w okresie 12 miesięcy trwania umowy:

- przeglądów, prac konserwacyjnych i kontroli stanu technicznego 4 razy w roku oraz bieżących napraw

- utylizacji zdemontowanych elementów

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres:  w.zarudzki@nencki.gov.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Konserwacja systemów UPS Astrid

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny  (waga kryterium 100%) przy spełnieniu (tak/nie) wymogów

III. Dodatkowe informacje:

W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu Tak/nie | UWAGI/punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kwartalne przeglądy, prace konserwacyjne oraz bieżące usuwanie awarii i usterek wraz kosztami utylizacji |  |  |
| 3 | Czas reakcji w przypadku awarii (rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy) do 2 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. |  |  |
| 4 | Utrzymywanie stale aktywnego numeru telefonu zgłoszeniowego lub poczty e-mail |  |  |
| 5 | Bieżąca dostępność do niezbędnych do napraw i sprawnego działania systemów części zamiennych i elementów eksploatacyjnych |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN,

………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

…............................                                                                  ….....................................................

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy