Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

___________________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 9 maja 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 22 /2018

na dostawę laserów do stymulacji ontogenetycznej

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Kacper Kondrakiewicz

e-mail: k.kondrakiewicz@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 18.05.2018,  do godz. 10.00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest laserowe źródło światła do stymulacji optogenetycznej. Zestaw powinien składać się z niebieskiego lasera, źródła zasilania, sterownika umożliwiającego modulację mocy oraz dopasowanego światłowodu wyjściowego FC. Oferowany system powinien spełniać następujące warunki: długość fali: 470nm, +/-5, moc co najmniej 100mW na wyjściu, stabilność nie gorsza niż 5%, częstotliwość modulacji do 100Hz, min. 24 miesiące gwarancji door-to-door.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia:

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: k.kondrakiewicz@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: oferta na lasery

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laser 470nm +/- 5 |  |  |
| 2. | Źródła zasilania i sterowniki |  |  |
| 3. | Moc lasera na wyjściu min. 100mW (z możliwością modulacji) |  |  |
| 4. | Możliwość modulacji pracy z częstotliwością przynajmniej 100Hz |  |  |
| 5. | Zmienność mocy < 5% |  |  |
| 6. | Światłowód na wyjściu (FC) |  |  |
| 7. | Gwarancja door-to-door 24 miesiące |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy