Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

__________________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 9 maja 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 23 /2018

na dostawę optycznego złącza obrotowego

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Kacper Kondrakiewicz

e-mail: k.kondrakiewicz@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 18.05.2018,  do godz. 10.00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest optyczne złącze optyczne z rozdzielnikiem do eksperymentów optogenetycznych in vivo z wejściem oraz wyjściami w standardzie FC. Urządzenie powinno pozwalać na podłączenie dwóch światłowodów do pojedynczego źródła światła, rozdzielenie światła na dwa strumienie o równej mocy (przy ogólnej stracie mocy nie większej niż 20%) i zapewniać możliwość swobodnych obrotów obydwu światłowodom wyjściowym. Apertura numeryczna urządzenie powinna być zoptymalizowana dla laserowych źródeł światła (ok. 0.2-0.4), a tarcie podczas obrotów odpowiednie do pracy z małymi ssakami, takimi jak szczury. Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy. W ofercie prosimy o wyszczególnienie wszystkich elementów urządzenia (jeśli do zestawu dołączany jest uchwyt mocujący lub dodatkowe światłowody).

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia:

- optycznego złącza obrotowego z rozdzielnikiem

- przynajmniej 12-miesięcznej gwarancji

- opcjonalnie: akcesoriów (uchwytu, światłowodów)

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: k.kondrakiewicz@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: oferta na złącze obrotowe

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny  (100%) przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optyczne złącze obrotowe z rozdzielnikiem (1 wejście FC, 2 wyjścia FC) |  |  |
| 2. | Apertura numeryczna zoptymalizowana dla laserowych źródeł światła (~0.2-0.4) |  |  |
| 3. | Tarcie odpowiednie do pracy z małymi ssakami, takimi jak szczury |  |  |
| 4. | Ogólna strata mocy nie większa niż 20% (sumując obydwa wyjścia) |  |  |
| 5. | Opcjonalnie: akcesoria, np. uchwyt albo światłowody |  |  |
| 6. | Gwarancja: przynajmniej 12 miesięcy |  |  |
| 7. | Termin realizacji zamówienia: …………………………… |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy