|  | Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42, e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl _________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 24 /2018

na Sukcesywną DostawĘ i montaż klimatyzatorów typu split

dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:  Władysław Zarudzki

e-mail: w.zarudzki@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia: 25 maja 2018r.,  do godz. 10:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.  Sukcesywna  dostawa i montaż (wykonanie instalacji freonowej, elektrycznej  zasilającej i sterującej oraz skroplin) klimatyzatorów trypu split  wraz z gwarancją min 36 miesięcy,  wg poniższego wykazu:

- klimatyzator ścienny o mocy min. 5 kW w pomieszczeniu kriostatu – jednostka zewnętrzna na elewacji. Linia freonowa 4 m

- Klimatyzator sufitowy o mocy min. 14 kW w pomieszczeniu 019 – jednostka zewnętrzna na elewacji. Linia freonowa 4 m

- klimatyzator ścienny o mocy min.3 kW w pomieszczeniu 15 – jednostka zewnętrzna na elewacji. Linia freonowa 6 m

- klimatyzator ścienny o mocy min.3 kW w pomieszczeniu 15 – jednostka zewnętrzna na elewacji. Linia freonowa 6m

- klimatyzator ścienny o mocy min. 2 kW w pomieszczeniu 17 – jednostka zewnętrzna na elewacji. Linia freonowa 6 m

- klimatyzator ścienny o mocy min. 5 kW w pomieszczeniu 126 – jednostka zewnętrzna na elewacji. Linia freonowa 30 m

- klimatyzator ścienny o mocy ok min. 5 kW w pomieszczeniu 140 – jednostka zewnętrzna na elewacji. Linia freonowa 8 m

- klimatyzator ścienny o mocy ok 3 kW w pomieszczeniu 346 – jednostka zewnętrzna na wentylowanym strychu. Linia freonowa 4 m

- klimatyzator ścienny o mocy ok 5kW w pomieszczeniu 324 – jednostka zewnętrzna na wentylowanym strychu. Linia freonowa 4 m

- klimatyzator ścienny o mocy ok 5 kW w pomieszczeniu 324 – jednostka zewnętrzna na wentylowanym strychu. Linia freonowa 4 m

- Klimatyzator sufitowy o mocy min. 14 kW w pomieszczeniu 540 – jednostka zewnętrzna na elewacji. Linia freonowa 20 m

- klimatyzator ścienny o mocy min. 5 kW w pomieszczeniu 519 – jednostka zewnętrzna na elewacji. Linia freonowa 4 m

- klimatyzator ścienny o mocy min. 3 kW w pomieszczeniu 638 – jednostka zewnętrzna na dachu. Linia freonowa 4 m

- klimatyzator ścienny o mocy min.7 kW w pomieszczeniu 642 – jednostka zewnętrzna na dachu. Linia freonowa 4 m

- klimatyzator ścienny o mocy min. 5 kW w pomieszczeniu 635 – jednostka zewnętrzna na dachu. Linia freonowa 4 m

- Klimatyzator sufitowy o mocy min. 14 kW w pomieszczeniu serwerowni komputerowej – jednostka zewnętrzna na elewacji. Linia freonowa 25 m

Klimatyzatory muszą pracować w ruchu ciągłym (24 godz/doba, 365 dni/rok) w funkcji chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej -15 - +40 0C

2. Zamówienie może być wykonywane jedynie prze Wykonawcę posiadającego kwalifikacje i certyfikaty zgodne z  ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz. U. 2017 poz. 1567 z 23 sierpnia 2017r.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: tj. Koszt dostawy, montażu, uruchomienia i gwarancję oraz koszt obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON ,  zaświadczenia o nadaniu NIP oraz wymagany certyfikat zgodny z ustawą  substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz. U. 2017 poz. 1567 z 23 sierpnia 2017r

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres:  w.zarudzki@nencki.gov.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: dostawa i montaż klimatyzatorów typu split

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował  kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

III. Dodatkowe informacje: celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana   
               umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu TAK /NIE | cena | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | klimatyzator ścienny o mocy min. 5 kW w pomieszczeniu kriostatu |  |  |  |
| 2 | Klimatyzator sufitowy o mocy min. 14 kW w pomieszczeniu 019 |  |  |  |
| 3. | klimatyzator ścienny o mocy min.3 kW w pomieszczeniu 15 |  |  |  |
| 4 | klimatyzator ścienny o mocy min.3 kW w pomieszczeniu 15 |  |  |  |
| 5.. | klimatyzator ścienny o mocy min. 2 kW w pomieszczeniu 17 |  |  |  |
| 6 | klimatyzator ścienny o mocy min. 5 kW w pomieszczeniu 126 |  |  |  |
| 7 | klimatyzator ścienny o mocy ok min. 5 kW w pomieszczeniu 140 |  |  |  |
| 8 | klimatyzator ścienny o mocy ok 3 kW w pomieszczeniu 346 |  |  |  |
| 9 | klimatyzator ścienny o mocy ok 5kW w pomieszczeniu 324 |  |  |  |
| 10 | klimatyzator ścienny o mocy ok 5 kW w pomieszczeniu 324 |  |  |  |
| 11 | Klimatyzator sufitowy o mocy min. 14 kW w pomieszczeniu 540 |  |  |  |
| 12 | klimatyzator ścienny o mocy min. 5 kW w pomieszczeniu 519 |  |  |  |
| 13 | klimatyzator ścienny o mocy min. 3 kW w pomieszczeniu 638 |  |  |  |
| 14 | klimatyzator ścienny o mocy min.7 kW w pomieszczeniu 642 |  |  |  |
| 15 | klimatyzator ścienny o mocy min. 5 kW w pomieszczeniu 635 |  |  |  |
| 16 | Klimatyzator sufitowy o mocy min. 14 kW w pomieszczeniu serwerowni komputerowej |  |  |  |
| 17 | Jednostkowy koszt obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych 16 szt. klim./2 lata |  |  |  |
| 18 | Pracownicy posiadający odpowiednią wiedzę i wymagane uprawnienia do pracy z używanymi substancjami |  |  |  |

Cena netto …………………………………………. PLN, …………………….…. VAT ………………………………….. PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Gwarancja…………………………………………………….

…..…............................                                                                                  ….....................................................

Miejscowość, data                                                                                         Podpis i pieczęć Wykonawcy