Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

___________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 17.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 36 /2018

na dostawę szaf technicznych do Sali konferencyjnej Centrum Neurobiologii

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Agnieszka Kowaluk

e-mail: a.kowaluk@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 22.07.2018,  do godz. 24:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dobór w siedzibie Zamawiającego, dostarczenie i montaż wyciszonych szaf serwerowych w obudowie specjalistycznej z wbudowanymi systemami: chłodzenia, tłumienia hałasu i dystrybucji zasilania, przeznaczone do instalacji serwerowych i sieciowych 
w środowiskach biurowych. Wykończenie w niestandardowym kolorze RAL nr 7037. Zamawiający sugeruje wizytację miejsca posadowienia szaf w siedzibie Zamawiającego w celu dobrania odpowiednich mebli, po umówieniu spotkania z osobą do kontaktów.

Parametry szaf:

- Wykończenie drewnopodobne, jasny szary RAL nr 7037

- Izolacja akustyczna

- Kanały na akcesoria nie zajmujące wysokości U

- Demontowane panele boczne

- Wydzielony (od tyłu) punkt dostępu do okablowania

- Zintegrowana dystrybucja zasilania min. 3 kW

- Zintegrowane rozwiązania do odprowadzania ciepła

- Zamek w przednich drzwiach

- Ustawienia typu plug-and-play

- Szafy powinny pomieścić min. 46 U

- Przepuszczalność fal radiowych (wewnątrz transmitery mikrofonów)

- Gwarancja min. 2 lata.

- Transport  i montaż szaf

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto całości zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.jachner@nencki.gov.pl, a.kowaluk@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Szafy CN.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

| Lp. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafy powinny pomieścić do 46 U |  |  |
| 2. | Izolacja akustyczna |  |  |
| 3. | Wykończenie drewnopodobne, jasny szary RAL nr 7037 |  |  |
| 4. | Kanały na akcesoria nie zajmujących wysokości U |  |  |
| 5. | Wydzielony (od tyłu) punkt dostępu do okablowania |  |  |
| 6. | Zintegrowana dystrybucja zasilania min. 3kW |  |  |
| 7. | Zamek w przednich drzwiach |  |  |
| 8. | Ustawienia typu plug-and-play |  |  |
| 9. | Przepuszczalność fal radiowych (wewnątrz transmitery mikrofonów) |  |  |
| 10. | Transport |  |  |
| 11. | Montaż |  |  |
| 12. | Gwarancja min. 2 lata |  |  |
| 13. | Termin realizacji zamówienia: …………………………… |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy