Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

___________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 19-07- 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 37 /2018

na przebudowę istniejącej rozdzielnicy elektrycznej w budynku Zwierzętarni polegająca na przeniesieniu odbiorów do głównej rozdzielnicy znajdującej się w piwnicy budynku

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:  Marek Mańkowski

e-mail: m.mankowski@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia,  25 lipca 2018  do godz. 12.00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa istniejącej rozdzielnicy elektrycznej w budynku Zwierzętarni polegająca na przeniesieniu odbiorów do głównej rozdzielnicy znajdującej się w piwnicy budynku. Zamawiający wymaga zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia  do końca października 2018

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać zawierać informacje o Wykonawcy (załącznik nr 1) oraz kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robot załączonym niniejszego zapytania (załącznik nr 2). Oferta nie zawierająca kosztorysu zostanie odrzucona.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia:

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.mankowski@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Przebudowa istniejącej rozdzielnicy elektrycznej w budynku Zwierzętarni.

- Termin realizacji zamówienia 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Zaświadczenie Wykonawcy dotyczące kwalifikacji uprawniających  do wykonania prac branży elektrycznej.

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny  (waga kryterium 100%) przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………..

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy