`

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

___________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 30 lipca 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 39 /2018

na serwis zaplecza technicznego Zwierzętarni

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Aleksandra Bartelik

e-mail: a.bartelik@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 3 sierpnia 2018,  do godz. 12.00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. roczny serwis zaplecza technicznego zwierzętarni (regularne wizyty serwisowe co 2 m-ce) oraz naprawy zgłaszanych usterek , obejmujący:

a).  3 zmywarki klatkowe

b).  2 zmywarki butelkowe

c).  6 stacji wymiany klatek (CS5Evo, CS5, BS60) - szacunkowo w roku wymiana ogółem: 12 filtrów wstępnych wlotowych, 26 filtrów wstępnych wylotowych, 6 filtrów HEPA wlotowych i 6 filtrów HEPA wylotowych

d). 3 stacje usuwania ściółki  (DS36L Tech

niplast) – szacunkowo w roku wymiana ogółem: 12 filtrów wstępnych, 3 workowych i 3 filtrów HEPA

e). 16 jednostek nawiewczo-wyciągowych do regałów IVC – szacunkowo w roku wymiana ogółem: 16 prefiltrów wlotowych, 16 prefiltrów wylotowych, 16 filtrów HEPA wlotowych i 16 filtrów HEPA wylotowych

2. Dostawa detergentów kwasowych i zasadowych do zmywarek klatkowych i butelkowych, karty charakterystyki detergentów załączone do oferty (szacunkowe zużycie roczne: detergent zasadowy w opakowaniu 25 kg – 14 szt., detergent kwasowy w opakowaniu 25 kg – 22 szt.)

3. Rok gwarancji na wykonaną usługę

4. Czas reakcji na zgłoszenie usterki, rozumiany jako diagnoza i naprawa uszkodzenia od momentu zgłoszenia: do 3 dni roboczych

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia:

Cena oferty ma obejmować:

- koszt usług serwisowych wraz z kosztami dojazdu

- koszt zużywalnych części zamiennych, w przeliczeniu na sztukę/opakowanie: detergenty kwasowe i zasadowe, filtry wstępne (wlotowe i wylotowe), filtry workowe i HEPA

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.bartelik@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: serwis zaplecza technicznego zwierzętarni

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (80%) i kryterium czasu reakcji na zgłoszenie usterki (20%) przy spełnieniu wszystkich wymogów zamówienia. Ocena czasu reakcji zostanie przeprowadzona w następujący sposób: 3 dni robocze - 0pkt, 2 dni robocze - 10pkt, w ciągu 24 godzin - 20pkt

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) Liczba punktów otrzymanych w kategorii czas reakcji | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | roczny serwis zaplecza technicznego zwierzętarni (regularne wizyty serwisowe co 2 m-ce) oraz naprawy zgłaszanych usterek , obejmujący: a). 3 zmywarki klatkowe b). 2 zmywarki butelkowe c). 6 stacji wymiany klatek (CS5Evo, CS5, BS60) - szacunkowo w roku wymiana ogółem: 12 filtrów wstępnych wlotowych, 26 filtrów wstępnych wylotowych, 6 filtrów HEPA wlotowych i 6 filtrów HEPA wylotowych d). 3 stacje usuwania ściółki (DS36L Tecniplast) – szacunkowo w roku wymiana ogółem: 12 filtrów wstępnych, 3 workowych i 3 filtrów HEPA e). 16 jednostek nawiewczo-wyciagowych do regałów IVC – szacunkowo w roku wymiana ogółem: 16 prefiltrów wlotowych, 16 prefiltrów wylotowych, 16 filtrów HEPA wlotowych i 16 filtrów HEPA wylotowych |  |  |
| 2. | Dostawa detergentów kwasowych i zasadowych do zmywarek klatkowych i butelkowych, karty charakterystyki detergentów załączone do oferty (szacunkowe zużycie roczne: detergent zasadowy w opakowaniu 25 kg – 14 szt., detergent kwasowy w opakowaniu 25 kg – 22 szt.) |  |  |
| 3. | Gwarancja na wykonaną usługę (podać okres gwarancji) |  |  |
| 4. | Czas reakcji na zgłoszenie usterki, rozumiany jako diagnoza i naprawa uszkodzenia od momentu zgłoszenia (podać) Podlega ocenie: 3 dni robocze - 0pkt, 2 dni robocze - 10pkt, w ciągu 24 godzin - 20pkt |  |  |
| 5. | Całkowita cena usługi wraz z kosztami zużywalnych części zamiennych wymienionych w pkt 1. i 2. oferty |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy