Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

___________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 22.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 47 /2018

na szafy techniczne do Sali konferencyjnej Centrum Neurobiologii

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Agnieszka Kowaluk

e-mail: a.kowaluk@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 30.08.2018,  do godz. 24:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dobór w siedzibie Zamawiającego, dostarczenie, montaż, wyciszonych szaf technicznych oraz dobór, dostarczenie i montaż UPS-a firmy APC, przeniesienie sprzętu multimedialnego z obecnej szafy do nowych, podłączenie i sprawdzenie działania systemu multimedialnego. Szafy powinny być w obudowie specjalistycznej z wbudowanymi systemami: chłodzenia, tłumienia hałasu i dystrybucji zasilania, przeznaczone do instalacji serwerowych 
i sieciowych w środowiskach biurowych. Wykończenie w niestandardowym kolorze RAL nr 7037. Zamawiający sugeruje wizytację miejsca posadowienia szaf w siedzibie Zamawiającego w celu dobrania odpowiednich mebli, po umówieniu spotkania z osobą do kontaktów.

Parametry szaf:

- Wykończenie drewnopodobne, jasny szary

- Izolacja akustyczna

- Kanały na akcesoria nie zajmujące wysokości U

- Łatwy dostęp do urządzeń

- Łatwy dostęp do okablowania

- Zintegrowana dystrybucja zasilania min. 3 kW

- Zintegrowane rozwiązania do odprowadzania ciepła

- Zamek w przednich drzwiach

- Ustawienia typu plug-and-play

- Szafy powinny pomieścić min. 36 U

- Przepuszczalność fal radiowych (wewnątrz transmitery mikrofonów)

- Gwarancja min. 2 lata.

- Transport  i montaż szaf

- Przeniesienie sprzętu multimedialnego z obecnej szafy do nowych szaf

- Podłączenie sprzętu multimedialnego

- Sprawdzenie systemów multimedialnych pod kontem prawidłowego działania

- Dobór i montaż Ups-a APC i podłączenie sprzętu multimedialnego do UPS-a

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto całości zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.jachner@nencki.gov.pl, a.kowaluk@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Szafy CN.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………………………………...

Osoba do kontaktu………………………………………………………………………………………..

Nazwa, model, wymiary, waga i producent…………………………………….………………………………………………………….………………….………………………………………………………………………………………...

| Lp. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafy powinny pomieścić min. 36 U |  |  |
| 2. | Izolacja akustyczna |  |  |
| 3. | Wykończenie drewnopodobne, jasny szary |  |  |
| 4. | Kanały na akcesoria nie zajmujących wysokości U |  |  |
| 5. | Łatwy punkt dostępu do okablowania |  |  |
| 6 | Łatwy dostęp do urządzeń |  |  |
| 7 | Zintegrowane rozwiązania do odprowadzania ciepła |  |  |
| 8 | Zintegrowana dystrybucja zasilania min. 3kW |  |  |
| 9 | Zamek w przednich drzwiach |  |  |
| 10 | Ustawienia typu plug-and-play |  |  |
| 11 | Przepuszczalność fal radiowych (wewnątrz transmitery mikrofonów) |  |  |
| 12 | Transport |  |  |
| 13 | Montaż |  |  |
| 14 | Gwarancja min. 2 lata |  |  |
| 15 | Przeniesienie sprzętu multimedialnego z obecnie zainstalowanej szafy do nowych szaf |  |  |
| 16 | Podłączenie sprzętu multimedialnego |  |  |
| 17 | Montaż Ups-a APC i podłączenie sprzętu multimedialnego do UPS-a |  |  |
| 18 | Sprawdzenie systemów multimedialnych pod kontem prawidłowego działania |  |  |
| 19. | Termin realizacji zamówienia: …………………………… |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy