Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

___________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia  18 września 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 50 /2018

na zmywarkę laboratoryjną

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:  Hanna Fabczak

e-mail: h.fabczak@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 26 września 2018 r.,  do godz. 10.00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: automat myjąco-dezynfekujący (zmywarka laboratoryjna) ze stali nierdzewnej zasilany wodą zimną, zasilanie wodą demineralizowaną pod ciśnieniem nie większym niż 1,5 Bara. Wyposażony w system wstępnego odparowania szkła i plastików. Temperatura w komorze mycia w zakresie RT-93 ͦC. Posiadający przynajmniej 14 programów, w tym 6 programów do ustawienia indywidualnego. Wózek górny iniekcyjny do kolb i zlewek, wózek podstawowy dolny posiadający   możliwość montażu statywu na kolby i zlewki oraz koszy na probówki  Musi mieć możliwość zainstalowania 3 dozowników (detergent płynny, detergent proszkowy, płyn neutralizujący). Zasilanie wody demineralizowanej pod ciśnieniem 1.5 Bara. Okres gwarancyjny min. 24 m-ce. Wymagany jest serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Przyjazd serwisu od zgłoszenia awarii nie dłuższy niż 5 godzin.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia:

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: h.fabczak@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: zmywarka laboratoryjna

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu (tak/nie) wszystkich wymogów zamówienia wpisanych w tabeli oferty  (zał. Nr 1)

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura w komorze zmywania RT-93 ͦC |  |  |
| 2. | Przynajmniej 14 wszystkich programów mycia |  |  |
| 3. | Przynajmniej 6 programów mycia do indywidualnej konfiguracji przez użytkownika Funkcja ustawiania parametrów dla danej fazy mycia (rodzaj i ilość wody, rodzaj i ilość detergentu/płynu eksploatacyjnego, temperatura, czas) |  |  |
| 5. | Sterowanie i kontrola mikroprocesorem |  |  |
| 6. | Dozowniki detergentu proszkowego, płynnego i płynu neutralizującego |  |  |
| 7. | System suszenia podstawowego |  |  |
| 8. | Funkcja automatycznego otwierania drzwi po procesie mycia w celu usunięcia wilgoci |  |  |
| 9. | Wymiary zmywarki: szer. 600 x głęb. 605 x wys. 850 [mm] +/-50 mm |  |  |
| 10. | Wózek iniekcyjny do kolb i zlewek min 40 miejsc |  |  |
| 11. | Wózek podstawowy dolny z możliwością montażu statywu na kolby i zlewki oraz kosze na probówki |  |  |
| 12. | Instalacja |  |  |
| 13. | Szkolenie |  |  |
| 14. | Gwarancja 24 m-ce |  |  |
| 15. | Termin realizacji zamówienia:4 tygodnie od daty podpisania zamówienia |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN,  ………..VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia  nie później niż  22 listopada 2018 r.

Okres gwarancji: 24 m-ce.

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy