Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

__________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 09.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 54 /2018

na urządzenie do homogenizacji tkanek wraz z akcesoriami

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Anna Filip

e-mail: an.filip@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 23 października 2018,  do godz. 10:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia przeznaczonego do prowadzenia wysokowydajnej mechanicznej homogenizacji próbek biologicznych w jednorazowych probówkach o poj. 2,0 ml przy użyciu kulek, co zapewnia jałowe warunki homogenizacji oraz umożliwia stworzenie warunków wolnych od enzymów degradujących DNA i RNA na potrzeby izolacji materiału genetycznego przeznaczonego do dalszych wysokoczułych analiz.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: an.filip@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Homogenizator – Oferta handlowa

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………….

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

| Lp. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie do wysokowydajnej mechanicznej homogenizacji próbek biologicznych |  |  |
| 2. | homogenizacja w jednorazowych probówkach o poj. 2,0 ml przy użyciu stalowych kulek |  |  |
| 3. | możliwość głębokiego zamrażania próbek (do -80°C) razem z adapterem |  |  |
| 4. | możliwość zapisania w pamięci homogenizatora minimum 9 niezależnych programów homogenizacji |  |  |
| 5. | gotowe, wystandaryzowane protokoły homogenizacji i izolacji DNA i RNA z różnych materiałów wyjściowych takich jak komórki, tkanki ludzkie i zwierzęce dostępne na stronie producenta oferowanego homogenizatora, |  |  |
| 6. | możliwość regulacji częstotliwości drgań od 3 do 30Hz |  |  |
| 7. | możliwość regulacji czasu homogenizacji od 10 sekund do 99 minut |  |  |
| 8. | poziom hałasu nie przekraczający 72dB |  |  |
| 9. | w pełni transparentna pokrywa (przód, góra i boki) umożliwiająca kontrolę optyczną próbek |  |  |
| 10. | w zestawie kulki stalowe o średnicy od 5 do 7mm |  |  |
| 11. | w zestawie adaptery umożliwiające równoczesną homogenizację przynajmniej 48 próbek o pojemności 2ml |  |  |
| 12 | wymiary: - wysokość: nie wyższa niż 27cm - szerokość: maksymalnie 38cm - głębokość: maksymalnie 47cm |  |  |
| 13 | Możliwy serwis urządzenia w autoryzowanym serwisie |  |  |
| 14. | Instalacja w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym |  |  |
| 15. | godzinne szkolenie dla trzech osób (demonstracja pracy urządzenia) |  |  |
| 16. | gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 17. | termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

………………………………………                                                                                           ……………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                       Podpis i pieczęć Wykonawcy