Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

___________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 25.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 62 /2018

na kompletne klatki dla gryzoni

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: 	Aleksandra Bartelik

e-mail: a.bartelik@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 05 listopada 2018,  do godz. 10.00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- podstawy klatek z polisulfonu o powierzchni podłogi między 530 cm2 a 570 cm2, 100 sztuk

- ruszty ze stali nierdzewnej kompatybilne do opisanych w pkt 1 podstaw klatek oraz jedno- cześnie do klatek firmy TECNIPLAST o rozmiarze krawędzi zaczepu 365x207 mm, 100 sztuk

- butelki z polisulfonu z uszczelką silikonową o objętości miedzy 250 a 300 ml, 100 sztuk

- kapsle do opisanych w pkt 3 butelek oraz jednocześnie do butelek firmy TECNIPLAST, 100 sztuk

- termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni

- okres gwarancji min. 3 lata

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty ma obejmować:

- Koszt pojedynczych elementów

- Koszt dostawy

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.bartelik@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: klatki dla gryzoni

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

| Lp. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | podstawy klatek z polisulfonu o powierzchni podłogi między 530 cm2 a 570 cm2, 100 sztuk |  |  |
| 2. | ruszty ze stali nierdzewnej kompatybilne do opisanych w pkt 1 podstaw klatek oraz jednocześnie do klatek firmy TECNIPLAST o rozmiarze krawędzi zaczepu 365x207 mm, 100 sztuk |  |  |
| 3. | butelki z polisulfonu z uszczelką silikonową o objętości miedzy 250 a 300 ml, 100 sztuk |  |  |
| 4. | kapsle do opisanych w pkt 3 butelek oraz jednocześnie do butelek firmy TECNIPLAST, 100 sztuk |  |  |
| 5. | Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2018r. |  |  |
| 6. | okres gwarancji min. 3 lata |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy