Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

___________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 09.11. 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr  68 /2018

na luminometr bez iniektorów

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Ewelina Jurewicz

e-mail: e.jurewicz@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 19 XI 2018,  do godz. 9:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup luminometru bez iniektorów o następujących parametrach:

- Technologie pomiaru: Luminescencja

- Detektor: Fotopowielacz do pomiaru fotonów (PMT)

- Zakres długości fal: 350 –650 nm

- Długość fali dla maksymalnej detekcji: 420 nm

- Limit detekcji: 1x10-21 mola luciferasy lub 3x10-20 Mol ATP ( flash, glow)

- Zakres dynamiczny: 8 rzędów

- Typ detekcji: Flash, glow, pomiary kinetyczne i cykliczne

- Format próbek: Probówki 1.5 ml, płytki hodowlane 35 mm

- Adapter próbek: Adapter probówek 1.5 ml

- Sterowanie: Ekran dotykowy

- Dane wyjściowe: Dane wyświetlane na ekranie. Dostępny terminal do drukarki

- Automatyczne wyłączanie: Po 15 minutach bezczynności ekram przechodzi w stan uśpienia

- Wymiary: Wymiary: Max 35x30x25cm

- Waga: poniżej 4 kg

- Certyfikaty: CE

- Dostawa

- Instalacja

- Szkolenie po instalacji dla 6 osób, nie dłuższe niż 1 godz.

- Gwarancja min. 12 miesięcy

- Termin realizacji zamówienia: do 20 XII 2018

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: e.jurewicz@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: oferta na zakup luminometru

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologie pomiaru: Luminescencja |  |  |
| 2 | Detektor: Fotopowielacz do pomiaru fotonów (PMT) |  |  |
| 3 | Zakres długości fal: 350 –650 nm |  |  |
| 4 | Długość fali dla maksymalnej detekcji: 420 nm |  |  |
| 5 | Limit detekcji: 1x10-21 mola luciferasy lub 3x10-20 Mol ATP ( flash, glow) |  |  |
| 6 | Zakres dynamiczny: 8 rzędów |  |  |
| 7 | Typ detekcji: Flash, glow, pomiary kinetyczne i cykliczne |  |  |
| 8 | Format próbek: Probówki 1.5 ml, płytki hodowlane 35 mm |  |  |
| 9 | Adapter próbek: Adapter probówek 1.5 ml |  |  |
| 10 | Sterowanie: Ekran dotykowy |  |  |
| 11 | Dane wyjściowe: Dane wyświetlane na ekranie. Dostępny terminal do drukarki |  |  |
| 12 | Automatyczne wyłączanie: Po 15 minutach bezczynności ekram przechodzi w stan uśpienia |  |  |
| 13 | Wymiary: Wymiary: Max 35x30x25cm |  |  |
| 14 | Waga: poniżej 4 kg |  |  |
| 15 | Certyfikaty: CE |  |  |
| 16 | Dostawa |  |  |
| 17 | Instalacja |  |  |
| 18 | Szkolenie po instalacji dla 6 osób, nie dłuższe niż 1 godz. |  |  |
| 19 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |  |
| 20 | Termin realizacji zamówienia: do 20 XII 2018 |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy