Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

___________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 19. 11. 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 70/2018

na Mikroiniektor wraz z kontrolerem do iniekcji

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Katarzyna Kordecka

e-mail: k.kordecka@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia  23.11.2018r.  do godz. 16:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup mikroiniektora wraz z kontrolerem do iniekcji.

Baza kontrolna powinna mieć możliwość ustawienia objętości iniekcji w zakresie nano-mikrolitrowych. System powinien mieć możliwość ustawienia prędkości podawania iniekcji, a także posiadać funkcję napełniania strzykawki lub szklanej kalipary roztworem do iniekcji. Sterowanie bazą kontrolną: ekran dotykowy. Mikroiniektor powinien być kompatybilny ze strzykawkami hamiltona oraz posiadać uchwyt umożliwiający zainstalowanie go w mikromanipulatorze lub bazie magnetycznej.

Zamawiający wymaga: 2 lata gwarancji; dokonywania napraw w siedzibie Zamawiającego a w przypadku zaistnienia konieczności naprawy w serwisie lub u producenta - transport urządzenia lub jego elementów na koszt własny serwisującego. Szkolenie z obsługi sprzętu dla 3 osób, nie dłuższe niż 1 godz.

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie nie późniejszym niż do 20 grudnia 2018.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: k.kordecka@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: oferta na zakup mikroiniektora z kontrolerem

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroiniektor |  |  |
| 2. | Kontroler do mikroiniekcji |  |  |
| 3. | Ustawienie prędkości podawanej iniekcji |  |  |
| 4. | Ustawienie ponjętości podawanej iniekcji |  |  |
| 5. | Kompatybilność ze strzykawkami hamiltona |  |  |
| 6. | Dokonywanie napraw w siedzibie Zamawiającego a w przypadku zaistnienia konieczności naprawy w serwisie lub u producenta - transport urządzenia lub jego elementów na koszt własny serwisującego |  |  |
| 7. | Szkolenie |  |  |
| 8. | Gwarancja ………24…… miesięce |  |  |
| 9. | Termin realizacji zamówienia: …do 20.12.2018…… |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy