Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

___________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 21.11. 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 72 / 2018

Oświetlacz CoolLED do fluorescencji

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Piotr Michaluk

e-mail: p.michaluk@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 27 listopada 2018,  do godz. 10:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniżej opisanych sprzętów i  urządzeń :

- pE-300ultra – wielokanałowy system do oświetlenia fluorescencyjnego do mikroskopu przy użyciu światłowodu. System wyposażony w uchwyty na standardowe filtry fluorescencyjne (o średnicy 25 mm) umożliwiające oświetlenie w 3 kanałach, oraz panel sterujący pozwalający na ręczną kontrolę oświetleniem.

- pE-1906 – światłowód

- pE-10400-50E – kolimator oraz adapter pozwalający na montaż w mikroskopie Olympus IX70

- pE-6501S - Zestaw do kontroli oświetlacza pozwalający na kontrolę za pomocą komputera, umożliwiający zsynchronizowanie oświetlenia i kamery za pomocą oprogramowania µManager.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia:

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: p.michaluk@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: CoolLED

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pE-300ultra |  |  |
| 1.1 | Przystosowany do montażu światłowodu |  |  |
| 1.2 | Umożliwia montaż standardowych filtrów fluorescencyjnych o średnicy 25 mm |  |  |
| 1.3 | Pozwala na oświetlenie w 3 kanałach jednocześnie |  |  |
| 1.4 | Posiada panel sterujący umożliwiający ręczną kontrolę oświetleniem i poszczególnymi kanałami |  |  |
| 2 | pE-1906 - światłowód |  |  |
| 2.1 | 1.5 m długości |  |  |
| 3 | pE-10400-50E - kolimator |  |  |
| 3.1 | Pozwala na montaż światłowodu do mikroskopu Olympus IX70 |  |  |
| 4 | pE-6501S – konwerter USB-TTL |  |  |
| 4.1 | Pozwala na kontrolę oświetlacza pE-300ultra za pomocą komputera |  |  |
| 4.2 | Współpracuje z oprogramowaniem µManager |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia do 20.12.2018……………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy