Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

___________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 22.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 76/2018

na dostawę

Autoklawu

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Agnieszka Kostrzewska-Księżyk

e-mail: a.kostrzewska@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 30.11.18,  do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniżej przedstawionego sprzętu:

- Autoklaw laboratoryjny- wymiary maksymalne: 530x430x630, objętość komory 28l, gwarancja co najmniej 24 miesiące, możliwość sterylizacji zarówno płynów jak i narzędzi, możliwość zaprogramowania minimum do 18 programów, pamięć wewnętrzna do 200 cykli, rejestracja parametrów procesu za pomocą wewnętrznej pamięci, możliwość archiwizacji w pamięci oraz zgrania na nośnik elektroniczny typu Pendrive, drzwi autoklawu: uchylane, zamykane i otwierane ręcznie z automatycznym blokowaniem, okrywa zewnętrzna drzwi wykonana z izolującego tworzywa zabezpieczającego przed poparzeniem, zakres temperatury sterylizacji 105-138°C, wyświetlacz led, automatyczna blokada temperaturowa i ciśnieniowa oraz w trakcie procesu sterylizacji, bez potrzeby dodatkowej stacji uzdatniania wody,

- montaż urządzenia,

- szkolenie z obsługi urządzenia,

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia:

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.kostrzewska@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Oferta cenowa- autoklaw

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw laboratoryjny |  |  |
| 1.1 | wymiary maksymalne: 530x430x630, objętość komory 28l, |  |  |
| 1.2 | możliwość sterylizacji zarówno płynów jak i narzędzi |  |  |
| 1.3 | możliwość zaprogramowania minimum do 18 programów, pamięć wewnętrzna do 200 cykli, rejestracja parametrów procesu za pomocą wewnętrznej pamięci, możliwość archiwizacji w pamięci oraz zgrania na nośnik elektroniczny typu Pendrive, |  |  |
| 1.4 | drzwi autoklawu: uchylane, zamykane i otwierane ręcznie z automatycznym blokowaniem, okrywa zewnętrzna drzwi wykonana z izolującego tworzywa zabezpieczającego przed poparzeniem, , automatyczna blokada temperaturowa i ciśnieniowa oraz w trakcie procesu sterylizacji |  |  |
| 1.5 | zakres temperatury sterylizacji 105-138°C |  |  |
| 1.6 | wyświetlacz led |  |  |
| 1.7 | bez potrzeby dodatkowej stacji uzdatniania wody |  |  |
| 3. | Instalacja |  |  |
| 4. | Szkolenie |  |  |
| 5. | Gwarancja 24 miesiące |  |  |
| 6. | Termin realizacji zamówienia: dwa tygodnie |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy