Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

___________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 01 kwietnia  2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 23 /2019

Na dostawę

Optosplit II Bypass

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Piotr Michaluk

e-mail: p.michaluk@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 09 kwietnia 2019, do godz. 9:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniżej opisanych sprzętów i urządzeń:

- Rozdzielacz obrazu emisji Optosplit II BP „Bypass” (powiększenie x1.0), zawierający dedykowane lustro obejściowe dla obrazowania z pojedynczym kanałem, prostokątna przesłona wejściowa i kostka kalibracyjna. Zoptymalizowany dla dużych kamer sensorowych do 16 mm x 16 mm (np. czujników sCMOS). System powinien zawierać kostkę fluorescencyjną na filtry 25 mm, zestaw soczewek korekcyjnych oraz zestaw filtrów o neutralnej gęstości. Rozdzielacz obrazu powinien działać z kamerami EMCCD np. QuantEM:512SC oraz z mikroskopem odwróconym Zeiss Axio Observer.

- Zwierciadło dichroiczne DC/T565lpxr z dodatkowym standardem ultra płaskiego zwierciadła (ang. „ultra flat dichroic”).

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia:

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: p.michaluk@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: OptosplitII Bypass

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optosplit II Bypass |  |  |
| 1.1 | Zawierający dedykowane lustro obejściowe dla obrazowania z pojedynczym kanałem |  |  |
| 1.2 | Zawiera prostokątną przesłonę wejściowa i kostkę kalibracyjną |  |  |
| 1.3 | Zawiera kostkę fluorescencyjną na filtry 25 mm |  |  |
| 1.4 | Zawiera zestaw soczewek korekcyjnych oraz zestaw filtrów o neutralnej gęstości |  |  |
| 1.5 | Współpraca z kamerami EMCCD np. QuantEM:512SC |  |  |
| 1.6 | Współpraca z mikroskopem odwróconym Zeiss Axio Observer |  |  |
| 2 | Zwierciadło dichroiczne DC/T565lpxr |  |  |
| 2.1 | dodatkowym standardem ultra płaskiego zwierciadła (ang. „ultra flat dichroic”) |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia do 30.04.2018……………………………………………………..

Okres gwarancji: 1 rok……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy