

*Załącznik nr 2*

Warszawa, dnia 08.04.2019 r.

**ZapytaniE ofertowe nr 26/2019**

na dostawę

**wielokanałowego systemu szybkiej perfuzji**

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

**Zamawiający:** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Wioletta Tkacz lub Tomasz Wójtowicz

e-mail: [w.tkacz@nencki.gov.pl](mailto:w.tkacz@nencki.gov.pl) lub t.wojtowicz@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: **nie później niż do dnia 19.04.2019 r., do godz. 12:00**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniżej przedstawionego sprzętu:

Wielokanałowy system szybkiej perfuzji - urządzenie o niskim poziomie szumu elektrycznego umożliwiające aplikacje bardzo małych objętości cennych substancji na pojedyncze komórki, zawiera co najmniej 6 różnych kanałów podawania substancji w sposób grawitacyjny, kanały dla płynów regulowane zaworami elektrycznymi z czasem reakcji <3ms, kontrola otwierania zaworów sygnałem TTL, wielkość końcówki podającej substancje <260um, objętość martwa wymienianych roztworów < 250nL

**II. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:**

1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
3. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: [**w.tkacz@nencki.gov.pl**](mailto:w.tkacz@nencki.gov.pl)lub **t.wojtowicz@nencki.gov.pl**
4. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: **Oferta cenowa- wielokanałowy system szybkiej perfuzji**
5. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej
6. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

**III. Dodatkowe informacje:**

1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego   
   z Wykonawców.
4. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model / producent…………………………………………:

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| 1. | Wielokanałowy system szybkiej perfuzji |  |  |
| 1.1. | 6 różnych kanałów podawania substancji w sposób grawitacyjny |  |  |
| 1.2. | kanały dla płynów regulowane zaworami elektrycznymi z czasem reakcji <3ms |  |  |
| 1.3. | kontrola otwierania zaworów sygnałem TTL przez złącze BNC |  |  |
| 1.4. | wielkość końcówki podającej substancje <260um |  |  |
| 1.5. | objętość martwa wymienianych roztworów  < 250nL |  |  |
| 2. | Gwarancja 12 miesięcy |  |  |
| 3. | Termin realizacji zamówienia: do 7 tygodni |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………… …………………………………………

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42, e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; <http://www.nencki.gov.pl_>