Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

___________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 24.04. 2019 r.

Zapytanie ofertowe nr  33/2019

na system klatek indywidualnie wentylowanych

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Tomasz Nikołajew

e-mail: t.nikolajew@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 9 maja 2019,  do godz. 16:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stojaka na klatki bytowe dla szczurów laboratoryjnych, mogące pomieścić od 40 do 50 indywidualnie wentylowanych klatek, w każdej z których zmieści się do 3 szczurów o wadze pomiędzy 300 a 400 gramów, oraz min. 5 letnią gwarancją

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: klatek, instalacji, szkolenia i dostawy

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: t.nikolajew@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: oferta na system klatek indywidualnie wentylowanych

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stojak powinien mieć wymiary do 200cm(+-10cm) wysokości, 110cm(+-10cm) szerokości i 100cm(+-10cm) głębokości |  |  |
| 2. | Stojak powinien ważyć do 250kg (+-10kg) |  |  |
| 3. | Liczba klatek indywidualnie wentylowanych w stojaku, pomiędzy 40 a 50 |  |  |
| 4. | Pojedyncze klatki powinny posiadać powierzchnie około 850cm2 (+-50cm2) |  |  |
| 5. | Klatki powinny być wielorazowego użytku, autoklawowalne |  |  |
| 6. | Klatki powinny posiadać miejsce na karmę oraz do dwóch butelek wody |  |  |
| 7. | Klatki powinny być odpowiednie dla 3 szczurów ważących od 300 do 400 gramów |  |  |
| 8. | Transport, instalacja i podłączenie systemu klatek do wentylacji |  |  |
| 9. | Szkolenie dla 3 osób |  |  |
| 10. | Gwarancja 60 miesięcy |  |  |
| 11. | Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy