|  |  |
| --- | --- |
|  | Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; [http://www.nencki.gov.pl](http://www.nencki.gov.pl/)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Warszawa, 10 maja 2019r.

**Zapytanie ofertowe nr 40/2019**

na usługę

***Konserwacja klimatyzatorów typu split zainstalowanych w budynkach Instytutu Nenckiego PAN***

**Zamawiający:** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: ***Władysław Zarudzki***

e-mail: *w.zarudzki @nencki.gov.pl*

Termin zgłaszania ofert: **nie później niż do dnia: 17 maja 2019 r., do godz. 10:00**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

*1. Przeglądy, prace konserwacyjne i sanityzacja 232 szt. klimatyzatorów  typu split zainstalowanych w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej, wykonywane w okresach kwartalnych.*

 *2. Bieżące usuwanie awarii i usterek w tym wymiana uszkodzonych i nienadających się do naprawy klimatyzatorów*

*3. Założenie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz. U. 2017 poz. 1567 z 23 sierpnia 2017 r.*

 *4 . Wymagany czas reakcji w przypadku awarii (rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy) określa się: do 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. Dokładny termin naprawy ustalany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym(osobą do kontaktu po stronie IBD)*

*5. Wymagane jest utrzymywanie stale aktywnego numeru telefonu zgłoszeniowego lub poczty e-mail.*

*6.   Czynności wykonawcy oraz konserwacja potwierdzana będzie przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem wykonania usługi, będącym podstawą do wystawienia faktury.*

 *7* *.   Koszty części zamiennych, czynników itp. niezbędnych do naprawy lub usunięcia usterki elementów będą osobno fakturowane po uzgodnieniu i zaakceptowaniu na piśmie zakresu naprawy/wymiany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.*

 *8* *. Zamówienie może być wykonywane jedynie przez Wykonawcę posiadającego kwalifikacje i certyfikaty zgodne z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz. U. 2017 poz. 1567 z 23 sierpnia 2017r.*

*9. Zamówienie może być wykonywane jedynie przez Wykonawcę posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie w obsłudze serwisowej nie mniej niż 100 szt. urządzeń będących przedmiotem zamówienia.*

**II. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:**

1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania
2. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: tj. Koszt ***przeglądów, prac konserwacyjnych i kontroli stanu technicznego 232 szt. klimatyzatorów  typu split (zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz. U. 2017 poz. 1567 z 23 sierpnia 2017 r. ), bieżącego usuwania awarii i usterek oraz: a.    koszt środków czystości i dezynfekcyjnych użytych przy pracach konserwacyjnych***

***b.    koszt utylizacji zdemontowanych urządzeń***

***c. koszt wymiany uszkodzonych klimatyzatorów przy założeniu instalacji o długości do 5 m, że są to: 3 szt. klimatyzatorów 3,5 kW; 3 szt. klimatyzatorów 5 kW; 2. szt. klimatyzatorów 7 kW i 1 szt. klimatyzatora 10-14 kW.***

***W okresie 12 miesięcy.***

***Koszty powyższe nie ulegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy niezależnie od ilości zainstalowanych klimatyzatorów***

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
2. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: *w.zarudzki@nencki.gov.pl*
3. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości:***Konserwacja klimatyzatorów typu split***
4. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej
5. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji kwalifikacji i certyfikatow Wykonawcy , oraz referencji.

**III. Dodatkowe informacje:**

1. Wcelu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
4. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Cena netto (suma poz. 1,2 i 3 tabeli)…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | *Koszt kwartalnych przeglądów i  prac konserwacyjnych oraz sanityzacji zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz. U. 2017 poz. 1567 z 23 sierpnia 2017 r. , oraz bieżące usuwanie awarii i usterek wraz* *z kosztami środków czystości i dezynfekcyjnych dla 232 szt. klimatyzatorów  typu split zainstalowanych w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej* |  |  |
| 2 | *Koszt wymiany uszkodzonych klimatyzatorów przy założeniu, że długość instalacji do 5 m.**3 szt. klimatyzatorów 3,5 kW;* *3 szt. klimatyzatorów 5 kW;* *2 szt. klimatyzatorów 7 kW* *1 szt. klimatyzatorów 10-14 kW*  |  |  |
| 3. | *Koszt utylizacji*  |  |  |
| 4 | *Czas reakcji w przypadku awarii (rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy) do 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie.* |  |  |
| 5 | *Utrzymywanie stale aktywnego numeru telefonu zgłoszeniowego lub poczty e-mail* |  |  |
| 6 | *Pracownicy posiadający i wymagane uprawnienia do pracy z używanymi substancjami*  |  |  |
| 7 | Doświadczenie w zakresie serwisowania urządzeń w liczbie nie mniejszej niż 100szt. W okresie nie krótszym niż 3 letnim |   | Liczba lat: |
| Liczba serwisowanych urządzeń typu split: |

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

OPIS TAK/NIE UWAGI

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowości , data Podpis / Pieczęć Wykonawcy