

*Załącznik nr 2*

 Warszawa, dnia 13.06.2019 r.

**ZapytaniE ofertowe nr 57/2019**

na dostawę

**Monitora przystosowanego do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego 3T**

**Zamawiający:** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Bartosz Kossowski

e-mail: b.kossowski@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: **nie później niż do dnia 24.06.2019, do godz. 12:00**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest: Monitor zdolny do pracy w polu magnetycznym 3T wraz z zasilaczem i mobilnym statywem. Wymagania techniczne:

|  |
| --- |
| Przekątna 32” z proporcjami ekranu 16:9 |
| Rozdzielczość ekranu 1920x1080 pikseli |
| Szybkość odświeżania ekranu 120 Hz (dla rozdzielczości 1920x1080)  |
| Wejście DVI, DisplayPort lub HDMI |
| Kontrast co najmniej 1000:1 |
| Automatyczna kompensacja jasności dla zmian temperatury i starzenia ekranu |
| Praca w polu magnetycznym skanera MR o sile 3T |
| Regulowany, mobilny statyw, bezpieczny w polu magnetycznym 3T |
| Zasilacz |

Wymagana jest przynajmniej 24 miesięczna gwarancja, dostawa z instalacją u Zamawiającego. Termin dostawy nie dłuższy niż 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

.

**II. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:**

1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
3. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: **b.kossowski@nencki.gov.pl**
4. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: ***MR compatible monitor***
5. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej
6. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

 **III. Dodatkowe informacje:**

1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego
z Wykonawców.
4. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model / producent…………………………………………:

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE)  | UWAGI |
| 1. | Przekątna 32” z proporcjami ekranu 16:9 |  |  |
| 2. | Rozdzielczość ekranu 1920x1080 pikseli |  |  |
| 3. | Szybkość odświeżania ekranu 120 Hz (dla rozdzielczości 1920x1080)  |  |  |
| 4. | Wejście DVI, DisplayPort lub HDMI |  |  |
| 5. | Kontrast co najmniej 1000:1 |  |  |
| 6. | Automatyczna kompensacja jasności dla zmian temperatury i starzenia ekranu |  |  |
| 7. | Praca w polu magnetycznym skanera MR o sile 3T |  |  |
| 8. | Regulowany, mobilny statyw, bezpieczny w polu magnetycznym 3T |  |  |
| 9. | Zasilacz |  |  |
| 10. | Instalacja u Zamawiające  |  |  |
| 11. | Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące |  |  |
| 12. | Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy