|  |  |
| --- | --- |
|  | Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,  e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; [http://www.nencki.gov.pl](http://www.nencki.gov.pl/)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Warszawa, 09 sierpnia 2019

**Zapytanie ofertowe nr 80/2019**

na usługę

*wymiana uszkodzonych wentylatorów (3 szt. nawiewne i 3 szt. wywiewne) do przewietrzania strychu budynku głównego*

dla

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

**Zamawiający:** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa 02-093, NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: ***Władysław Zarudzki***

e-mail: *w.zarudzki@nencki.gov.pl*

Termin zgłaszania ofert: **nie później niż do dnia: 21 sierpnia 2019 r., do godz. 9:00**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana uszkodzonych wentylatorów 3 szt. nawiewne i 1 szt. wywiewne i montaż dodatkowych 2 szt. wentylatorów wywiewnych do przewietrzania strychu budynku głównego

1. Wentylatory nawiewne 3 szt. osiowe o wydajności min 3000 m3 /h (stan po wymianie)
2. Wentylatory wywiewne 3 szt. dachowe odśrodkowe + podstawa dachowa i przepustnica o wydajności min 2000 m3 /h (stan po wymianie i montażu)
3. Wykonanie nowej instalacji zasilającej i zabezpieczeń
4. Przed złożeniem oferty konieczna jest wizyta zapoznawcza odnośnie warunków i sposobów montażu.

Sugerowany termin wizyty zapoznawczej 13 sierpnia 2019 r. w godzinach 9:00-13:00

**II. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:**

1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania
2. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: tj. Koszt dostawy , montażu i uruchomienia
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
4. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: *w.zarudzki@nencki.gov.pl*
5. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: **Wymiana uszkodzonych wentylatorów wentylatorów nawiewnych do przewietrzania strychu budynku głównego**
6. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej
7. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

**III. Dodatkowe informacje:**

1. Wcelu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
4. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.