**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Jednostronny regał na klatki dla gryzoni DGM Sealsafe (Linia Zielona) z jednostką nawiewczo-wyciągową i przewodem łączącym**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| 1. | Regał wentylacyjny kompatybilny z klatkami typu IVC firmy Tecniplast z linii zielonej GM500.  Wymagania:  - regał powinien pomieścić 54 klatki GM500 (6 kolumn x 9 rzędów). Przewód łączący o średnicy 76 mm w komplecie z dwoma zielonymi silikonowymi rękawami (76-76), długość 0,5 m.  - wolnostojąca jednostka nawiewczo-wyciągowa Easy Flow kompatybilna z wyżej wspomnianym regałem  i przewodem łączącym. | (TAK/NIE)  (TAK/NIE) |  |
| 2. | W cenie zamówienia (dostawa, wniesienie, montaż i szkolenie – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Gwarancja min. 12 miesięcy | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia ……………tygodni od daty zawarcia umowy (maksimum 8 tygodni)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………… ……………………………………………

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 2223; e-mail: b.kaza@nencki.edu.pl; <http://www.nencki.gov.pl_>