Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Młynek kulowy.

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Młynek kulowy zgodnie z następującymi parametrami: Urządzenie przeznaczone do prowadzenia wysokowydajnej mechanicznej homogenizacji próbek biologicznych; Możliwość homogenizacji w jednorazowych probówkach o poj. 2,0 ml, 5ml, 50ml, płytkach96-dołkowych przy użyciu kulek, co zapewnia jałowe warunki homogenizacji oraz umożliwia stworzenie warunków wolnych od enzymów degradujących DNA i RNA na potrzeby izolacji materiału genetycznego przeznaczonego do dalszych wysokoczułych analiz; Wymagana możliwość głębokiego zamrażania próbek (do -80°C) razem z adapterem; Wymagana możliwość zapisania w pamięci homogenizatora 9 niezależnych programów homogenizacji; Częstotliwość drgań od 3 do 30Hz. Może być regulowana w krokach co 0,1Hz przy użyciu przycisków dotykowych (brak pokręteł). Czas homogenizacji regulowany od 10 sekund do 99 minut; Poziom hałasu zależy od materiału rozdrabnianego i może wynosić do 72dB(A). Przeciętnie przy zamkniętej klapie poziom hałasu emitowany do otoczenia nie powinien przekraczać 61dB(A); W pełni transparentna pokrywa (przód, góra i boki) w celu kontroli optycznej próbek; Waga bez zamontowanych akcesoriów 26 kg; Autoryzowany serwis producenta potwierdzony dokumentem dołączonym do oferty; 2 adaptery (2x 24) umożliwiające równoczesną homogenizację 48 próbek o pojemności 2ml; Możliwość zakupu 2 adapterów stalowych o pojemności 10ml; Możliwość zakupu 2 adapterów umożliwiających równoczesną homogenizację 192 próbek o pojemności 1.2ml; Możliwość zakupu 200 sztuk kulek z węglika wolframu o średnicy 3mm; Do oferty dołączany jest oryginalny folder techniczny lub instrukcja potwierdzające spełnienie wymogów technicznych (dopuszcza się w języku angielskim); | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 3 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 589 21 91, f.dziaczkowski@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_