Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Wirówka z chłodzeniem – model Eppendorf 5424R z 24 miejscowym rotorem lub równoważna

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Produkt równoważny (wypełnia Wykonawca) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówki z chłodzeniem – model Eppendorf 5424R z 24 miejscowym rotorem lub równoważna zgodnie z następującymi parametrami: do wirówki dołączony rotor stałokątowy FA-45-24-11 na 24 probówki 1,5ml/2 ml (lub równoważny); wirówka musi osiągać siłę wirowania rcf 21130 x g dla dołączonego rotora 24 miejscowego; wirówka musi posiadać możliwość regulacji temperatury w zakresie minimum 4°C-22°C oraz gwarantować utrzymanie temperatury 4°C przy maksymalnej prędkości obrotowej; wirówka musi mieć możliwość ustawienia czasu w zakresie minimum 30s-9h 59min, oraz mieć możliwość pracy ciągłej tzn. wirowania bez ograniczenia czasowego; wymiary zewnętrzne wirówki nie mogą być większe niż (szer x głęb x wys) 29 x 48 x 26 cm , +/- 2 cm; wirówka nie może wymagać podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 30V/50-60Hz ; wirówka musi posiadać: - oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania; - funkcję szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania ; - funkcję ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą za pomocą jednego przycisku; wirówka musi mieć możliwość schłodzenia komory od temperatury pokojowej do 4°oC w czasie nie dłuższym niż 8 minut; wirówka musi się automatycznie wyłączać po 8 godzinach bezczynności; wirówka musi posiadać funkcję bezpiecznego hamowania, chroniąca wrażliwe próbki i zapobiegająca mieszaniu się rozdzielonych warstw; wymagany model powinien mieć możliwość zainstalowania dodatkowego rotora na 4 ośmiomiejscowe paski do probówek do PCR | (TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, szkolenie | (TAK/NIE) |  |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………………………...……  od daty zawarcia umowy (max. do 4 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 589 22 23, b.kaza@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_