Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Łaźnia wodna z zewnętrznym obiegiem cieczy.

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Parametry charakteryzujące konkretne oferowane urządzenie -szczegółowy opis (wypełnia Wykonawca) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łaźnia wodna z zewnętrznym obiegiem cieczy z następującymi parametrami: Komora na ciecz wykonana ze stali nierdzewnej Pojemność komory łaźni min. 2 litry (KRYTERIUM PUNKTOWANE: 2 litry – O PKT, 3 litry – 10 PKT) Silnik umożliwiający wyprowadzenie ogrzewanej cieczy poza łaźnię (do ogrzewania urządzeń peryferyjnych) w tempie min. 1l/min (KRYTERIUM PUNKTOWANE: 1 litr/minutę – O PKT, 2 litry/min – 10 PKT) Termostat z regulacją temperatury w przedziale przynajmniej 20°C-60°C (dokładność min. 1°C). | (TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) | - |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 2 miesięcy).

Gwarancja ………………………………. (36 miesięcy i dłużej – 20 pkt., 24 miesiące – 10 pkt., 12 miesięcy – 0 pkt.)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 589 21 47, e-mail: t.wojtowicz@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_