Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Platforma do pomiarów elektrofizjologicznych

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Parametry charakteryzujące konkretne oferowane urządzenie -szczegółowy opis (wypełnia Wykonawca) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metalowej platformy montowanej wokół mikroskopu umożliwiającej montaż mikromanipulatorów do pomiarów elektrofizjologicznych przy komorze pomiarowej z następującymi parametrami: Platforma metalowa jest montowana na co najmniej 4 metalowych regulowanych wspornikach; Płyta platformy jest odporna na korozję (w szczególności na działanie roztworów soli); Platforma posiada sieć nagwintowanych gwintem metrycznym otworów umożliwiających montaż mikromanipulatorów i innych elementów osprzętu do elektrofizjologii. | (TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) | - |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 2 miesięcy).

Gwarancja ………………………………. (36 miesięcy i dłużej – 40 pkt., 24 miesiące – 20 pkt., 12 miesięcy – 0 pkt.)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 589 21 47, e-mail: t.wojtowicz@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_