Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………..

tel. ……………..…………………...., e-mail: …………………………………………….

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na udostępnieniu czasu skanera rezonansu magnetycznego 7T oraz czasu technika rezonansu, który jest przeszkolony do ustawienia i włączania sekwencji na skanerze 7T,  na grupie 130 osób.

| Lp. | Opis wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaner o indukcji pola głównego 7T wraz z obsługą zapewnioną przez przynajmniej 2 przeszkolone osoby z zakresu obrazowania oraz spektroskopii MR |  |  |
| 2. | Możliwość archiwizacji danych obrazowych za pomocą sieciowych protokołów DICOM bezpośrednio ze skanera na urządzeniu dostarczonym przez zleceniodawcę LUB Zapewnienie archiwizacji danych na urządzeniu wyposażonym przynajmniej w 5 fizycznych dysków z nadmiarowym zapisem typu RAID |  |  |
| 3. | Możliwość wykorzystania urządzenia dostarczonego przez zleceniodawcę (pkt. 1) do ustalenia lokalizacji woksela do spektroskopii MR LUB Zapewnienie komputera z systemem Windows lub MAC OS do rejestracji obrazów podczas badania i ustawiania lokalizacji woksela do spektroskopii MR |  |  |
| 4. | Obrazowanie strukturalne za pomocą sekwencji z dwoma czasami inwersji MP2RAGE |  |  |
| 5. | Spektroskopia pojedynczego woksela za pomocą sekwencji z adiabatycznym impulsem 180 np. semiLaser. Możliwość zapisu pojedynczych pomiarów tzw. RAW data |  |  |
| 6. | Możliwość synchronizacji pojedynczych pomiarów spektroskopowych z paradygmatem funkcjonalnym za pomocą sygnału ze skanera tzw. trigger |  |  |
| 7. | Możliwość wyświetlania bodźców wzrokowych na ekranie widocznym podczas badania MR |  |  |

Cena netto za badanie jednej osoby………………………….……….… PLN,

Cena netto za całe zamówienie (cena jednostkowa x 130)……………….. PLN

Podatek  ……….. % VAT, tj. ……………………..…..PLN

Cena brutto ………………..……………… PLN

Termin realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w etapach. najpierw badania pilotażowe na 10 osobach w maju-czerwcu 2021r., a potem badania właściwe na grupie 120 w terminie od lipca 2021r. do lutego 2023 r.

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_