Warszawa, dnia 12.03.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 25/2021

na dostawę

MŁYNKA KULOWEGO

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Filip Dziaczkowski

e-mail: f.dziaczkowski@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 18.03.2021 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Młynka kulowego zgodnie z następującymi parametrami:

- Urządzenie przeznaczone do prowadzenia wysokowydajnej mechanicznej homogenizacji próbek biologicznych;

- Możliwość homogenizacji w jednorazowych probówkach o poj. 2,0 ml, 5ml, 50ml, płytkach96-dołkowych przy użyciu kulek, co zapewnia jałowe warunki homogenizacji oraz umożliwia stworzenie warunków wolnych od enzymów degradujących DNA i RNA na potrzeby izolacji materiału genetycznego przeznaczonego do dalszych wysokoczułych analiz;

- Wymagana możliwość głębokiego zamrażania próbek (do -80°C) razem z adapterem;

- Wymagana możliwość zapisania w pamięci homogenizatora 9 niezależnych programów homogenizacji;

- Częstotliwość drgań od 3 do 30Hz. Może być regulowana w krokach co 0,1Hz przy użyciu

przycisków dotykowych (brak pokręteł). Czas homogenizacji regulowany od 10 sekund do 99 minut;

- Poziom hałasu zależy od materiału rozdrabnianego i może wynosić do 72dB(A). Przeciętnie

przy zamkniętej klapie poziom hałasu emitowany do otoczenia nie powinien przekraczać 61dB(A);

- W pełni transparentna pokrywa (przód, góra i boki) w celu kontroli optycznej próbek;

- Waga bez zamontowanych akcesoriów 26 kg;

- Autoryzowany serwis producenta potwierdzony dokumentem dołączonym do oferty;

- 2 adaptery (2x 24) umożliwiające równoczesną homogenizację 48 próbek o pojemności 2ml;

- Możliwość zakupu 2 adapterów stalowych o pojemności 10ml;

- Możliwość zakupu 2 adapterów umożliwiających równoczesną homogenizację 192 próbek o pojemności 1.2ml;

- Możliwość zakupu 200 sztuk kulek z węglika wolframu o średnicy 3mm;

- Do oferty dołączany jest oryginalny folder techniczny lub instrukcja potwierdzające spełnienie wymogów technicznych (dopuszcza się w języku angielskim).

Gwarancja: min. 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia: max. do 3 tygodni od daty zawarcia umowy

Dostawa, wniesienie,

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: f.dziaczkowski@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Młynek kulowy.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 3 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_