Warszawa, dnia 02.03.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2021

na usługę badawczą polegająca na udostępnieniu czasu skanera rezonansu magnetycznego 7T oraz czasu technika rezonansu, który jest przeszkolony do ustawienia i włączania sekwencji 
na skanerze 7T,  na grupie 130  osób

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Katarzyna Jednoróg

e-mail: k.jednorog@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 22.03.2021 r. ,  do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udostępnieniu czasu skanera rezonansu magnetycznego 7T oraz czasu technika rezonansu, który jest przeszkolony do ustawienia i włączania sekwencji na skanerze 7T,  na grupie 130 osób.

Wymagania:

- Skaner o indukcji pola głównego 7T wraz z obsługą zapewnioną przez przynajmniej 2 przeszkolone osoby z zakresu obrazowania oraz spektroskopii MR

- Możliwość archiwizacji danych obrazowych za pomocą sieciowych protokołów DICOM bezpośrednio ze skanera na urządzeniu dostarczonym przez zleceniodawcę lub zapewnienie archiwizacji danych na urządzeniu wyposażonym przynajmniej w 5 fizycznych dysków z nadmiarowym zapisem typu RAID

- Możliwość wykorzystania urządzenia dostarczonego przez zleceniodawcę (pkt. 1) do ustalenia lokalizacji woksela do spektroskopii MR lub Zapewnienie komputera z systemem Windows lub MAC OS do rejestracji obrazów podczas badania i ustawiania lokalizacji woksela do spektroskopii MR

- Obrazowanie strukturalne za pomocą sekwencji z dwoma czasami inwersji MP2RAGE

- Spektroskopia pojedynczego woksela za pomocą sekwencji z adiabatycznym impulsem 180 np. semiLaser. Możliwość zapisu pojedynczych pomiarów tzw. RAW data

- Możliwość synchronizacji pojedynczych pomiarów spektroskopowych z paradygmatem funkcjonalnym za pomocą sygnału ze skanera tzw. trigger

- Możliwość wyświetlania bodźców wzrokowych na ekranie widocznym podczas badania MR

Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w etapach. najpierw badania pilotażowe na 10 osobach w maju-czerwcu 2021 r., a potem badania właściwe na grupie 120 w terminie od lipca 2021 r. do lutego 2023 r.

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w pkt I – „Opis przedmiotu zamówienia”.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: k.jednorog@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: badania na skanerze 7T

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy – 28.02.2023 r.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.