Warszawa, dnia 22.03.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 30/2021

na dostawę

PLATFORMY DO POMIARÓW ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Tomasz Wójtowicz

e-mail: t.wojtowicz@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 02.04.2021 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Metalowej platformy montowanej wokół mikroskopu umożliwiającej montaż mikromanipulatorów do pomiarów elektrofizjologicznych przy komorze pomiarowej z następującymi parametrami:

- Platforma metalowa jest montowana na co najmniej 4 metalowych regulowanych wspornikach;

- Płyta platformy jest odporna na korozję (w szczególności na działanie roztworów soli);

- Platforma posiada sieć nagwintowanych gwintem metrycznym otworów umożliwiających montaż mikromanipulatorów i innych elementów osprzętu do elektrofizjologii.

Gwarancja: min. 12 miesiące

Termin realizacji zamówienia: max. do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawa, wniesienie,

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium i punktacją przy spełnieniu warunków określonych 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

  Cena – max. 60 pkt. (max 60 pkt.  Punkty przyznawane są według wzoru: Ocena oferty rozpatrywanej = cena najniższa : cena rozpatrywana x 60)

  Gwarancja – max. 40 pkt. (36 miesięcy i dłużej – 40 pkt., 24 miesiące – 20 pkt., 12 miesięcy – 0 pkt.)

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu 
w poszczególnych kryteriach pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: t.wojtowicz@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Platforma do pomiarów elektrofizjologicznych.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 2 miesięcy (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_