Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Inkubator do hodowli komórkowych

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubator do hodowli komórkowych o następujących parametrach i funkcjach: - Zakres temperatury: od +6 °C powyżej temperatury otoczenia do +50 °C - Inkubator o pojemności min 165 L +/- 5L - zakres wilgotności: 90 do 95% wilg. wzgl - zakres regulacji CO2: 0-20% obj. CO2 - sterylizacja termiczna 180 °C - System nawilżania z zabezpieczeniem przeciwzroszeniowym - Dysza mieszająca gaz CO2 z efektem Venturiego - Czujnik CO2 w technologii podczerwieni - Wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę, CO2 oraz informacje dodatkowe i alarmy - Wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB - Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne z bezpiecznego szkła - Bezszwowa komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej - Półki z nierdzewnej blachy perforowanej - System diagnostyczny z alarmem optycznym i akustycznym - Fluktuacja temperatury przy 37 °C +/-0,1°C - Przestrzenna zmienność temperatury przy 37 °C +/-0,3°C | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja, szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 6 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: t.wypych@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_